## Anexo VII-B
Anexo VII-B
Item 05 - Materiais de consumo Finálisticos de Uso eventual - Caruaru
Código SIPAC | ITEM | DESCRITIVO | Unidade Medida | Quantidade estimada de uso em 180 dias (A) | Valor Unitário Máximo estimado pela UFPE (TABELA SINAPI ou painel de preços ou mercado) (B) | Valor global Máximo estimado a ser pago pela UFPE quando da utilização do material (R$) ( C ) (C=A*B) | Código SINAPI | Valor unitário ofertado (limitado ao valor máximo estimado pela UFPE) (R$) (D) | Valor total ofertado (limitado ao valor maximo estimado pela UFPE) (R$) (E) (E=A*D) | Painel de Preços |  |  | Fornecedor 1 | Fornecedor 2
| 1 | ADAPTADOR PVC ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1", PARA CAIXA D' AGUA | UNIDADE | 10 | 16.36 | 163.6 | 71
| 2 | ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1 1/2", PARA CAIXA D'AGUA | UNIDADE | 10 | 27.73 | 277.3 | 72
| 3 | ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 2", PARA CAIXA D' AGUA | UNIDADE | 5 | 33.66 | 168.3 | 85
| 4 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D' AGUA | UNIDADE | 10 | 9.99 | 99.9 | 114
| 5 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 32 MM X 1", PARA CAIXA D' AGUA | UNIDADE | 10 | 15.28 | 152.8 | 68
| 6 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 40 MM X 1 1/4", PARA CAIXA D' AGUA | UNIDADE | 10 | 28.4 | 284 | 86
| 7 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA | UNIDADE | 30 | 0.7 | 21 | 65
| 8 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA | UNIDADE | 20 | 1.45 | 29 | 108
| 9 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/2", PARA AGUA FRIA | UNIDADE | 10 | 5.61 | 56.1 | 110
| 10 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/4", PARA AGUA FRIA | UNIDADE | 10 | 2.76 | 27.6 | 109
| 11 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X 1 1/4", PARA AGUA FRIA | UNIDADE | 10 | 6.47 | 64.7 | 111
| 12 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X1 1/2", PARA AGUA FRIA | UNIDADE | 10 | 3.52 | 35.2 | 112
| 13 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 60 MM X 2", PARA AGUA FRIA | UNIDADE | 10 | 9.56 | 95.6 | 113
| 14 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 85 MM X 3", PARA AGUA FRIA | UNIDADE | 10 | 22.82 | 228.2 | 102
| 15 | ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | UNIDADE | 10 | 11.34 | 113.4 | 300
| 16 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | UNIDADE | 10 | 2.7 | 27 | 301
| 17 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 40 MM (NBR 5688) | UNIDADE | 10 | 1.47 | 14.7 | 295
| 18 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) | UNIDADE | 10 | 1.52 | 15.2 | 296
| 19 | ARAME GALVANIZADO 16 BWG, D = 1,65MM (0,0166 KG/M) | KG | 30 | 19.85 | 595.5 | 344
| 20 | ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) | KG | 30 | 21.53 | 645.9 | 345
| 21 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 30 | 15.1 | 453 | 43132
| 22 | ARGAMASSA COLANTE AC II | KG | 100 | 1.28 | 128 | 34353
| 23 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | KG | 40 | 4.05 | 162 | 34357
| 24 | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | KG | 40 | 85.33 | 3413.2 | 37329
| 25 | ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL | UNIDADE | 600 | 22.9 | 13740 | 377
| 26 | TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 1", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO | UNIDADE | 20 | 20.44 | 408.8 | 11825
| 27 | TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 2", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO | UNIDADE | 5 | 82.59 | 412.95 | 11767
| 28 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, 50 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UNIDADE | 10 | 1.6 | 16 | 20086
| 29 | BUCHA DE REDUCAO PVC, ROSCAVEL, 1 1/2" X1 1/4 " | UNIDADE | 10 | 6.05 | 60.5 | 793
| 30 | BUCHA DE REDUCAO PVC ROSCAVEL, 1 1/2" X 3/4" | UNIDADE | 10 | 5.95 | 59.5 | 796
| 31 | BUCHA DE REDUCAO PVC ROSCAVEL, 1" X 3/4" | UNIDADE | 10 | 2.84 | 28.4 | 792
| 32 | BUCHA DE REDUCAO PVC, ROSCAVEL, 2" X 1 " | UNIDADE | 5 | 12.43 | 62.15 | 802
| 33 | BUCHA DE REDUCAO PVC ROSCAVEL 3/4" X 1/2" | UNIDADE | 20 | 0.85 | 17 | 798
| 34 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 25 X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UNIDADE | 50 | 0.34 | 17 | 828
| 35 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UNIDADE | 30 | 0.72 | 21.6 | 829
| 36 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 40 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UNIDADE | 10 | 1.56 | 15.6 | 812
| 37 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 50 X 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UNIDADE | 10 | 2.57 | 25.7 | 819
| 38 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 40 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UNIDADE | 10 | 3.03 | 30.3 | 834
| 39 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UNIDADE | 10 | 3.32 | 33.2 | 813
| 40 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UNIDADE | 10 | 4.22 | 42.2 | 820
| 41 | CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM COM TAMPA CEGA QUADRADA BRANCA | UNIDADE | 10 | 36.2 | 362 | 11713
| 42 | CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA | UNIDADE | 10 | 15.67 | 156.7 | 5103
| 43 | TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) | M | 90 | 25.02 | 2251.8 | 9841
| 44 | TUBO PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) | M | 60 | 50.86 | 3051.6 | 9840
| 45 | TUBO PVC, SERIE R, DN 40 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) | M | 60 | 8.74 | 524.4 | 20067
| 46 | TUBO PVC, SERIE R, DN 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) | M | 60 | 10.9 | 654 | 20068
| 47 | TUBO PVC, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) | M | 60 | 14.28 | 856.8 | 9839
| 48 | TUBO PVC, ROSCAVEL, 2 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | M | 30 | 57.59 | 1727.7 | 9863
| 49 | TUBO PVC, ROSCAVEL, 2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | M | 30 | 36.97 | 1109.1 | 9860
| 50 | TUBO PVC, ROSCAVEL, 1 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | M | 30 | 26.09 | 782.7 | 9862
| 51 | TUBO PVC, ROSCAVEL, 1 1/4", AGUA FRIA PREDIAL | M | 30 | 20.97 | 629.1 | 9861
| 52 | TUBO PVC, ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | M | 30 | 5.63 | 168.9 | 9856
| 53 | TUBO PVC, ROSCAVEL, 1", AGUA FRIA PREDIAL | M | 30 | 15.48 | 464.4 | 9866
| 54 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 110 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 30 | 62.79 | 1883.7 | 9870
| 55 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 60 | 2.31 | 138.6 | 9867
| 56 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 60 | 2.96 | 177.6 | 9868
| 57 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 60 | 6.64 | 398.4 | 9869
| 58 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 60 | 9.67 | 580.2 | 9874
| 59 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 60 | 11.08 | 664.8 | 9875
| 60 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 60 | 18.7 | 1122 | 9873
| 61 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 30 | 31.33 | 939.9 | 9871
| 62 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 85 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 30 | 39.14 | 1174.2 | 9872
| 63 | CAP PVC, ROSCAVEL, 1", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UNIDADE | 20 | 3.2 | 64 | 1202
| 64 | CAP PVC, ROSCAVEL, 1 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | UNIDADE | 10 | 9.61 | 96.1 | 1210
| 65 | CAP PVC, ROSCAVEL, 1 1/4", AGUA FRIA PREDIAL | UNIDADE | 10 | 9.31 | 93.1 | 1203
| 66 | CAP PVC, ROSCAVEL, 2", AGUA FRIA PREDIAL | UNIDADE | 10 | 9.77 | 97.7 | 1211
| 67 | CAP PVC, ROSCAVEL, 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UNIDADE | 20 | 1.76 | 35.2 | 1198
| 68 | CAP PVC, ROSCAVEL, 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UNIDADE | 30 | 1.19 | 35.7 | 1197
| 69 | CAP PVC, SOLDAVEL, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UNIDADE | 10 | 60.79 | 607.9 | 1184
| 70 | CAP PVC, SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UNIDADE | 50 | 0.86 | 43 | 1191
| 71 | CAP PVC, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UNIDADE | 50 | 0.98 | 49 | 1185
| 72 | CAP PVC, SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UNIDADE | 30 | 1.71 | 51.3 | 1189
| 73 | CAP PVC, SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UNIDADE | 20 | 3.29 | 65.8 | 1193
| 74 | CAP PVC, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UNIDADE | 20 | 6.23 | 124.6 | 1194
| 75 | CAP PVC, SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UNIDADE | 20 | 9.37 | 187.4 | 1195
| 76 | CAP PVC, SOLDAVEL, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UNIDADE | 10 | 17.05 | 170.5 | 1204
| 77 | CAP PVC, SOLDAVEL, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UNIDADE | 10 | 40.45 | 404.5 | 1205
| 78 | CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES 5 '' PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2 ", AGUA FRIA | UNIDADE | 50 | 6.27 | 313.5 | 7608
| 79 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 (SACO DE 50 KG) | 50 KG | 100 | 32 | 3200 | 10511
| 80 | AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M³ | 30 | 85 | 2550 | 366
| 81 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M³ | 50 | 85 | 4250 | 367
| 82 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M³ | 50 | 85 | 4250 | 370
| 83 | CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UNIDADE | 10 | 108.43 | 1084.3 | 1954
| 84 | CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UNIDADE | 50 | 1.43 | 71.5 | 1926
| 85 | CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UNIDADE | 50 | 1.89 | 94.5 | 1927
| 86 | CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UNIDADE | 50 | 3.09 | 154.5 | 1923
| 87 | CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UNIDADE | 20 | 5.06 | 101.2 | 1929
| 88 | CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UNIDADE | 20 | 9.82 | 196.4 | 1930
| 89 | CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UNIDADE | 20 | 16.92 | 338.4 | 1924
| 90 | CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UNIDADE | 10 | 25.14 | 251.4 | 1922
| 91 | CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UNIDADE | 10 | 43.93 | 439.3 | 1953
| 92 | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UNIDADE | 10 | 143.73 | 1437.3 | 1962
| 93 | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UNIDADE | 50 | 1.9 | 95 | 1955
| 94 | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UNIDADE | 50 | 2.45 | 122.5 | 1956
| 95 | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UNIDADE | 50 | 5.57 | 278.5 | 1957
| 96 | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UNIDADE | 20 | 9.89 | 197.8 | 1958
| 97 | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UNIDADE | 20 | 12.05 | 241 | 1959
| 98 | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UNIDADE | 10 | 29.8 | 298 | 1925
| 99 | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UNIDADE | 10 | 42.37 | 423.7 | 1960
| 100 | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UNIDADE | 10 | 60.88 | 608.8 | 1961
| 101 | CURVA DE PVC, 45 GRAUS, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UNIDADE | 10 | 17.55 | 175.5 | 38426
| 102 | CURVA DE PVC, 90 GRAUS, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UNIDADE | 10 | 39.8 | 398 | 38423
| 103 | CURVA DE PVC, 90 GRAUS, SERIE R, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UNIDADE | 10 | 18.79 | 187.9 | 38421
| 104 | CURVA DE PVC, 90 GRAUS, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UNIDADE | 5 | 27.47 | 137.35 | 38422
| 105 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | KG | 60 | 22.08 | 1324.8 | 11002
| 106 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | KG | 20 | 21.22 | 424.4 | 10999
| 107 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | KG | 20 | 23 | 460 | 10997
| 108 | ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 30 CM | UNIDADE | 100 | 29.79 | 2979 | 11683
| 109 | ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 40 CM | UNIDADE | 100 | 32.6 | 3260 | 11684
| 110 | ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 30 CM | UNIDADE | 200 | 3.1 | 620 | 6141
3024000000520 | 111 | ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 40 CM | UNIDADE | 200 | 5.44 | 1088 | 11681
3024000000124 | 112 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO | L | 10 | 25.22 | 252.2 | 7311
3024000000126 | 113 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE | L | 10 | 24.42 | 244.2 | 7292
3024000000127 | 114 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO | L | 10 | 24.75 | 247.5 | 7288
3024000000128 | 115 | TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA | L | 180 | 9.14 | 1645.2 | 35693
3024000000129 | 116 | TINTA LATEX ACRILICA STANDARD, COR BRANCA | L | 180 | 13.6 | 2448 | 35692
3024000000130 | 117 | ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML | UNIDADE | 20 | 27.9 | 558 | 38124
3024000000131 | 118 | FECHADURA AUXILIAR SEGURANCA, DE EMBUTIR, REFORCADA, MAQUINA DE 40 A 55 MM, COM CILINDRO, CROMADA, PARA PORTA EXTERNA - COMPLETA | CJ | 20 | 90.44 | 1808.8 | 11480
3024000000132 | 119 | FECHADURA C/ CILINDRO LATAO CROMADO P/ PORTA VIDRO TP AROUCA 2171-L OU EQUIV | UNIDADE | 20 | 36.19 | 723.8 | 3103
3024000000134 | 120 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, TIPO TRANQUETA, MAQUINA 55 MM, MACANETAS ALAVANCA E ROSETAS REDONDAS EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCA MEDIO - COMPLETA | CJ | 20 | 87.66 | 1753.2 | 3099
3024000000136 | 121 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA / ENTRADA, MAQUINA 40 MM, COM CILINDRO, MACANETA ALAVANCA E ESPELHO EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCA MEDIO - COMPLETA | CJ | 20 | 48.9 | 978 | 3080
3024000000137 | 122 | AÇO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | KG | 100 | 7.39 | 739 | 34
3024000000138 | 123 | AÇO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO | KG | 30 | 7.79 | 233.7 | 32
3024000000139 | 124 | AÇO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO | KG | 60 | 7.84 | 470.4 | 33
3024000000140 | 125 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | UNIDADE | 20 | 8.41 | 168.2 | 12815
3024000001055 | 126 | FUNDO PREPARADOR ACRILICO BASE AGUA | L | 90 | 11.38 | 1024.2 | 38122
3024000000559 | 127 | IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL BRANCO DE BASE ACRILICA PARA COBERTURAS | KG | 100 | 17.17 | 1717 | 140
3024000000147 | 128 | IMPERMEABILIZANTE INCOLOR PARA TRATAMENTO DE FACHADAS E TELHAS, BASE SILICONE | L | 90 | 25.33 | 2279.7 | 151
3024000001096 | 129 | ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS | L | 90 | 11.02 | 991.8 | 7334
3024000000814 | 130 | ADESIVO ACRILICO/COLA DE CONTATO | KG | 10 | 21.83 | 218.3 | 4791
3024000000812 | 131 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 10 MM | M² | 25 | 24.17 | 604.25 | 1346
3024000000813 | 132 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA NAVAL (COM COLA FENOLICA), E = 10 MM, DE *1,60 X 2,20* | M² | 35 | 39.2 | 1372 | 11134
3024000001161 | 133 | PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4 (6,35 MM) X 25 MM | CENTO | 20 | 32.68 | 653.6 | 40552
3024000000798 | 134 | COLA BRANCA BASE PVA | L | 10 | 14.99 | 149.9 | 11849
3024000000819 | 135 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 100 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ | UNIDADE | 5 | 168.77 | 843.85 | 4989
3024000000836 | 136 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 70 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | UNIDADE | 10 | 105.21 | 1052.1 | 10554
3024000000185 | 137 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 80 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA FRISADA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA | UNIDADE | 10 | 140.99 | 1409.9 | 4964
3024000000186 | 138 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 90 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ | UNIDADE | 5 | 157.57 | 787.85 | 4987
3024000000188 | 139 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 60 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ | UNIDADE | 10 | 109.94 | 1099.4 | 5020
3024000000191 | 140 | MOLA AEREA FECHA PORTA, PARA PORTAS COM LARGURA ATE 110 CM | UNIDADE | 40 | 194.54 | 7781.6 | 11561
3024000000190 | 141 | REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES) | KG | 10 | 73.79 | 737.9 | 5104
3024000000187 | 142 | JOELHO COM VISITA, PVC SERIE R, 90 GRAUS, 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UNIDADE | 10 | 37.87 | 378.7 | 20159
3024000000198 | 143 | JOELHO DE REDUCAO, PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1" X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UNIDADE | 10 | 3.71 | 37.1 | 3498
3024000000205 | 144 | JOELHO PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UNIDADE | 10 | 2.79 | 27.9 | 3505
3024000000203 | 145 | JOELHO DE REDUCAO, PVC, ROSCAVEL COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 3/4" X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UNIDADE | 20 | 11.7 | 234 | 3497
3024000000211 | 146 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UNIDADE | 10 | 4.53 | 45.3 | 3515
3024000000209 | 147 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UNIDADE | 10 | 4.87 | 48.7 | 20147
3024000000215 | 148 | JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UNIDADE | 10 | 1.81 | 18.1 | 3533
3024000000216 | 149 | JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UNIDADE | 10 | 2.65 | 26.5 | 3522
3024000000217 | 150 | JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UNIDADE | 10 | 3.13 | 31.3 | 3538
3024000000218 | 151 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UNIDADE | 10 | 4.13 | 41.3 | 3535
3024000000221 | 152 | JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UNIDADE | 10 | 40.66 | 406.6 | 20144
3024000000224 | 153 | JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UNIDADE | 10 | 11.27 | 112.7 | 3659
3024000000222 | 154 | JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UNIDADE | 10 | 4.84 | 48.4 | 20140
3024000000225 | 155 | JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UNIDADE | 10 | 11.49 | 114.9 | 3658
3024000000226 | 156 | JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UNIDADE | 10 | 9.03 | 90.3 | 3661
3024000000232 | 157 | LUVA DE CORRER, PVC, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UNIDADE | 10 | 11.72 | 117.2 | 3893
3024000000231 | 158 | LUVA DE CORRER, PVC, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UNIDADE | 10 | 7.12 | 71.2 | 3848
3024000000235 | 159 | LUVA DE CORRER, PVC, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UNIDADE | 10 | 7.74 | 77.4 | 3895
3024000000237 | 160 | REDUCAO EXCENTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 100 X 50MM | UNIDADE | 10 | 5.14 | 51.4 | 20043
3024000000967 | 161 | REDUCAO EXCENTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 100 X 75MM | UNIDADE | 10 | 6 | 60 | 20044
3024000000969 | 162 | REDUCAO EXCENTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 75 X 50MM | UNIDADE | 10 | 4.35 | 43.5 | 20042
3024000000971 | 163 | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UNIDADE | 10 | 4.39 | 43.9 | 3899
3024000001081 | 164 | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 150 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UNIDADE | 10 | 21.27 | 212.7 | 38676
3024000000246 | 165 | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UNIDADE | 10 | 0.92 | 9.2 | 3897
3024000000247 | 166 | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UNIDADE | 10 | 2 | 20 | 3875
3024000000248 | 167 | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UNIDADE | 10 | 3.79 | 37.9 | 3898
3024000000249 | 168 | LUVA DE REDUCAO ROSCAVEL, PVC, 1" X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UNIDADE | 10 | 3.45 | 34.5 | 3907
3024000000259 | 169 | LUVA DE REDUCAO ROSCAVEL, PVC, 3/4" X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UNIDADE | 10 | 2.64 | 26.4 | 3889
3024000000279 | 170 | LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UNIDADE | 10 | 1.02 | 10.2 | 3868
3024000000280 | 171 | LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UNIDADE | 10 | 2.93 | 29.3 | 3869
3024000001083 | 172 | LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 40 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UNIDADE | 10 | 3.56 | 35.6 | 3872
3024000000283 | 173 | LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 60 MM X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UNIDADE | 10 | 9.18 | 91.8 | 3850
3024000000284 | 174 | LUVA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UNIDADE | 10 | 3.87 | 38.7 | 38023
3024000000286 | 175 | LUVA PVC SOLDAVEL, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UNIDADE | 10 | 61.66 | 616.6 | 3867
3024000000287 | 176 | LUVA PVC SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UNIDADE | 40 | 0.51 | 20.4 | 3861
3024000000288 | 177 | LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UNIDADE | 40 | 0.62 | 24.8 | 3904
3024000000290 | 178 | LUVA PVC SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UNIDADE | 30 | 1.53 | 45.9 | 3903
3024000000291 | 179 | LUVA PVC SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UNIDADE | 20 | 3.12 | 62.4 | 3862
3024000000298 | 180 | LUVA PVC SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UNIDADE | 20 | 3.66 | 73.2 | 3863
3024000000299 | 181 | LUVA PVC SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UNIDADE | 20 | 9.54 | 190.8 | 3864
3024000000300 | 182 | LUVA PVC SOLDAVEL, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UNIDADE | 10 | 16.61 | 166.1 | 3865
3024000000302 | 183 | LUVA PVC SOLDAVEL, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UNIDADE | 10 | 38.01 | 380.1 | 3866
3024000000309 | 184 | LUVA DE CORRER PARA TUBO ROSCAVEL, PVC, 1 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UNIDADE | 10 | 33.34 | 333.4 | 3900
3024000000800 | 185 | LUVA DE CORRER PARA TUBO ROSCAVEL, PVC, 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UNIDADE | 30 | 10.51 | 315.3 | 3846
3024000000817 | 186 | LUVA DE CORRER PARA TUBO ROSCAVEL, PVC, 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UNIDADE | 20 | 11.06 | 221.2 | 3886
3024000000818 | 187 | LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UNIDADE | 40 | 6.15 | 246 | 3854
3024000000821 | 188 | LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UNIDADE | 40 | 8.14 | 325.6 | 3873
| 189 | LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UNIDADE | 20 | 19.46 | 389.2 | 38021
| 190 | LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UNIDADE | 20 | 22.1 | 442 | 3847
| 191 | LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UNIDADE | 20 | 34.52 | 690.4 | 38022
| 192 | LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 20 MM X 1/2" | UNIDADE | 20 | 4.08 | 81.6 | 3855
| 193 | LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 25 MM X 1/2" | UNIDADE | 20 | 4.33 | 86.6 | 3874
| 194 | LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 25 MM X 3/4" | UNIDADE | 20 | 5.38 | 107.6 | 3870
| 195 | LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 32 MM X 1" | UNIDADE | 20 | 14.64 | 292.8 | 38678
| 196 | LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UNIDADE | 20 | 1.08 | 21.6 | 3859
| 197 | LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UNIDADE | 20 | 1.37 | 27.4 | 3856
| 198 | LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UNIDADE | 20 | 1.29 | 25.8 | 3906
| 199 | LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UNIDADE | 20 | 4.25 | 85 | 3860
| 200 | LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 40 MM X 1 1/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UNIDADE | 20 | 9.42 | 188.4 | 3905
| 201 | LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 50 MM X 1 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UNIDADE | 10 | 19.55 | 195.5 | 3871
| 202 | NIPEL PVC, ROSCAVEL, 1 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | UNIDADE | 10 | 7.31 | 73.1 | 4214
| 203 | NIPEL PVC, ROSCAVEL, 1 1/4", AGUA FRIA PREDIAL | UNIDADE | 10 | 4.81 | 48.1 | 4215
| 204 | NIPEL PVC, ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | UNIDADE | 30 | 0.81 | 24.3 | 4210
| 205 | NIPEL PVC, ROSCAVEL, 1", AGUA FRIA PREDIAL | UNIDADE | 20 | 2.32 | 46.4 | 4212
| 206 | NIPEL PVC, ROSCAVEL, 2", AGUA FRIA PREDIAL | UNIDADE | 10 | 10.38 | 103.8 | 4213
| 207 | NIPEL PVC, ROSCAVEL, 3/4", AGUA FRIA PREDIAL | UNIDADE | 20 | 1.16 | 23.2 | 4211
| 208 | UNIAO PVC, ROSCAVEL 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | UNIDADE | 50 | 5.03 | 251.5 | 9892
| 209 | UNIAO PVC, ROSCAVEL 2", AGUA FRIA PREDIAL | UNIDADE | 10 | 68.3 | 683 | 9893
| 210 | UNIAO PVC, ROSCAVEL, 1 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | UNIDADE | 10 | 30.31 | 303.1 | 9901
| 211 | UNIAO PVC, ROSCAVEL, 1 1/4", AGUA FRIA PREDIAL | UNIDADE | 20 | 27.32 | 546.4 | 9896
| 212 | UNIAO PVC, ROSCAVEL, 1", AGUA FRIA PREDIAL | UNIDADE | 30 | 16.57 | 497.1 | 9900
| 213 | UNIAO PVC, ROSCAVEL, 3/4", AGUA FRIA PREDIAL | UNIDADE | 30 | 9.05 | 271.5 | 9899
| 214 | UNIAO PVC, SOLDAVEL, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UNIDADE | 5 | 354.63 | 1773.15 | 9908
| 215 | UNIAO PVC, SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UNIDADE | 50 | 5.92 | 296 | 9905
| 216 | UNIAO PVC, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UNIDADE | 50 | 7.1 | 355 | 9906
| 217 | UNIAO PVC, SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UNIDADE | 30 | 11.65 | 349.5 | 9895
| 218 | UNIAO PVC, SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UNIDADE | 10 | 22.69 | 226.9 | 9894
| 219 | UNIAO PVC, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UNIDADE | 10 | 24.57 | 245.7 | 9897
| 220 | UNIAO PVC, SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UNIDADE | 10 | 61.84 | 618.4 | 9910
| 221 | UNIAO PVC, SOLDAVEL, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UNIDADE | 10 | 124.8 | 1248 | 9909
| 222 | UNIAO PVC, SOLDAVEL, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UNIDADE | 10 | 191.88 | 1918.8 | 9907
| 223 | TE PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | UNIDADE | 10 | 19.83 | 198.3 | 7118
| 224 | TE PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1 1/4", AGUA FRIA PREDIAL | UNIDADE | 10 | 17.63 | 176.3 | 7117
| 225 | TE PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | UNIDADE | 30 | 2.45 | 73.5 | 7098
| 226 | TE PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 2", AGUA FRIA PREDIAL | UNIDADE | 10 | 43.12 | 431.2 | 7110
| 227 | TE PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 3/4", AGUA FRIA PREDIAL | UNIDADE | 20 | 3.16 | 63.2 | 7123
| 228 | TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UNIDADE | 20 | 7.79 | 155.8 | 7121
| 229 | TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UNIDADE | 20 | 7.01 | 140.2 | 7137
| 230 | TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UNIDADE | 20 | 8.76 | 175.2 | 7122
| 231 | TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 32 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UNIDADE | 20 | 13.51 | 270.2 | 7114
| 232 | TE PVC, SOLDAVEL, COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UNIDADE | 20 | 2.36 | 47.2 | 7109
| 233 | TE PVC, SOLDAVEL, COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UNIDADE | 20 | 3.69 | 73.8 | 7135
| 234 | TE PVC, SOLDAVEL, COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UNIDADE | 20 | 3.74 | 74.8 | 37947
| 235 | TE PVC, SOLDAVEL, COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 32 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UNIDADE | 20 | 8.57 | 171.4 | 7103
| 236 | TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UNIDADE | 20 | 11.07 | 221.4 | 7091
| 237 | TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UNIDADE | 20 | 10.57 | 211.4 | 11655
| 238 | TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UNIDADE | 20 | 11.06 | 221.2 | 11656
| 239 | TE SANITARIO, PVC, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UNIDADE | 20 | 2.24 | 44.8 | 37948
| 240 | TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UNIDADE | 20 | 4.92 | 98.4 | 7097
| 241 | TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UNIDADE | 20 | 9.64 | 192.8 | 11657
| 242 | TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UNIDADE | 20 | 9.82 | 196.4 | 11658
| 243 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UNIDADE | 10 | 133.53 | 1335.3 | 7146
| 244 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UNIDADE | 40 | 0.75 | 30 | 7138
| 245 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UNIDADE | 40 | 0.99 | 39.6 | 7139
| 246 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UNIDADE | 40 | 3.29 | 131.6 | 7140
| 247 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UNIDADE | 20 | 7.2 | 144 | 7141
| 248 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UNIDADE | 20 | 24 | 480 | 7143
| 249 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UNIDADE | 10 | 48.01 | 480.1 | 7144
| 250 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UNIDADE | 10 | 78.73 | 787.3 | 7145
| 251 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UNIDADE | 10 | 8.05 | 80.5 | 7142
| 252 | MICTORIO SIFONADO LOUCA BRANCA SEM COMPLEMENTOS | UNIDADE | 10 | 254.62 | 2546.2 | 10432
| 253 | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 1/4", COMPRIMENTO 1/2" | UNIDADE | 500 | 0.15 | 75 | 11962
| 254 | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 2" | UNIDADE | 500 | 0.76 | 380 | 4332
| 255 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | KG | 20 | 13.07 | 261.4 | 5061
| 256 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) | KG | 20 | 25.29 | 505.8 | 5065
| 257 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 11 (1 X 17) | KG | 20 | 23.39 | 467.8 | 5072
| 258 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 | KG | 20 | 17.52 | 350.4 | 5066
| 259 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1 1/2", COM CORPO DIVIDIDO | UNIDADE | 10 | 37.37 | 373.7 | 11672
| 260 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1 1/4", COM CORPO DIVIDIDO | UNIDADE | 20 | 35.59 | 711.8 | 11669
| 261 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1/2", COM CORPO DIVIDIDO | UNIDADE | 20 | 13.63 | 272.6 | 11670
| 262 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1", COM CORPO DIVIDIDO | UNIDADE | 20 | 26.66 | 533.2 | 20055
| 263 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 2", COM CORPO DIVIDIDO | UNIDADE | 5 | 57.2 | 286 | 11671
| 264 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 3/4", COM CORPO DIVIDIDO | UNIDADE | 20 | 16.34 | 326.8 | 6032
| 265 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 20 MM, COM CORPO DIVIDIDO | UNIDADE | 20 | 12.86 | 257.2 | 11673
| 266 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 25 MM, COM CORPO DIVIDIDO | UNIDADE | 20 | 16.57 | 331.4 | 11674
| 267 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO | UNIDADE | 20 | 26.3 | 526 | 11675
| 268 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 40 MM, COM CORPO DIVIDIDO | UNIDADE | 10 | 35.18 | 351.8 | 11676
| 269 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 50 MM, COM CORPO DIVIDIDO | UNIDADE | 10 | 36.33 | 363.3 | 11677
| 270 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 60 MM, COM CORPO DIVIDIDO | UNIDADE | 10 | 66.54 | 665.4 | 11678
| 271 | REGISTRO DE PRESSAO PVC, ROSCAVEL, VOLANTE SIMPLES, DE 1/2" | UNIDADE | 10 | 4.22 | 42.2 | 6038
| 272 | REGISTRO DE PRESSAO PVC, ROSCAVEL, VOLANTE SIMPLES, DE 3/4" | UNIDADE | 10 | 12.03 | 120.3 | 11718
| 273 | REGISTRO DE PRESSAO PVC, SOLDAVEL, VOLANTE SIMPLES, DE 20 MM | UNIDADE | 10 | 8.78 | 87.8 | 6037
| 274 | REGISTRO DE PRESSAO PVC, SOLDAVEL, VOLANTE SIMPLES, DE 25 MM | UNIDADE | 10 | 9.76 | 97.6 | 11719
| 275 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 " (REF 1509) | UNIDADE | 10 | 36.84 | 368.4 | 6019
| 276 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/2 " (REF 1509) | UNIDADE | 10 | 63.4 | 634 | 6010
| 277 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/4 " (REF 1509) | UNIDADE | 10 | 50.22 | 502.2 | 6017
| 278 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1/2 " (REF 1509) | UNIDADE | 10 | 22.13 | 221.3 | 6020
| 279 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 " (REF 1509) | UNIDADE | 10 | 88.31 | 883.1 | 6028
| 280 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 1/2 " (REF 1509) | UNIDADE | 10 | 183.14 | 1831.4 | 6011
| 281 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3 " (REF 1509) | UNIDADE | 10 | 221.72 | 2217.2 | 6012
| 282 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF 1509) | UNIDADE | 10 | 23.34 | 233.4 | 6016
| 283 | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 " (REF 1509) | UNIDADE | 10 | 69.71 | 697.1 | 6013
| 284 | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 1/2 " (REF 1509) | UNIDADE | 10 | 101.38 | 1013.8 | 6015
| 285 | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 1/4 " (REF 1509) | UNIDADE | 10 | 96.92 | 969.2 | 6014
| 286 | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1/2 " (REF 1509) | UNIDADE | 10 | 50.48 | 504.8 | 6006
| 287 | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1509) | UNIDADE | 10 | 56.95 | 569.5 | 6005
| 288 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | UNIDADE | 50 | 33.05 | 1652.5 | 38390
| 289 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | UNIDADE | 50 | 14.9 | 745 | 38393
| 290 | PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2 | M² | 500 | 38.52 | 19260 | 1292
| 291 | PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | M² | 500 | 18.9 | 9450 | 1287
| 292 | SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL UNIVERSAL, TIPO COPO | UNIDADE | 50 | 11.7 | 585 | 20262
| 293 | SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA TANQUE, 1.1/4 X 1.1/2 " | UNIDADE | 50 | 12.39 | 619.5 | 6146
| 294 | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | L | 25 | 13.19 | 329.75 | 5318
| 295 | ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | UNIDADE | 100 | 4.97 | 497 | 38095
| 296 | ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | UNIDADE | 50 | 2.35 | 117.5 | 38091
| 297 | TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2" | UNIDADE | 50 | 4.82 | 241 | 7543
| 298 | TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, DE 1,00 X 7,40 M (SEM AMIANTO) | UNIDADE | 20 | 511.04 | 10220.8 | 7220
| 299 | TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, DE 1,00 X 8,20 M (SEM AMIANTO) | UNIDADE | 30 | 568.8 | 17064 | 34447
| 300 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 3,66 X 1,10 M (SEM AMIANTO) | UNIDADE | 30 | 103.97 | 3119.1 | 7197
| 301 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 8 MM, DE 3,66 X 1,10 M (SEM AMIANTO) | UNIDADE | 30 | 143.72 | 4311.6 | 34402
| 302 | TELHA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, DE 4,60 X 1,06 M (SEM AMIANTO) | UNIDADE | 30 | 206.21 | 6186.3 | 34468
| 303 | TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, DE 1,00 X 9,20 M (SEM AMIANTO) | UNIDADE | 30 | 636.8 | 19104 | 7233
| 304 | BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C) | MILHEIRO | 10 | 540 | 5400 | 7266
| 305 | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA PRESSAO BICA BAIXA | UNIDADE | 50 | 161.61 | 8080.5 | 36796
| 306 | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA (REF 1195) | UNIDADE | 50 | 83.26 | 4163 | 36791
| 307 | TORNEIRA CROMADA DE PAREDE LONGA PARA LAVATORIO (REF 1178) | UNIDADE | 50 | 159.16 | 7958 | 36792
| 308 | TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA COZINHA BICA MOVEL COM AREJADOR 1/2 " OU 3/4 " (REF 1168) | UNIDADE | 50 | 93.17 | 4658.5 | 11773
| 309 | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1193) | UNIDADE | 50 | 48.4 | 2420 | 13415
| 310 | TORNEIRA CROMADA CURTA SEM BICO PARA USO GERAL 1/2 " OU 3/4 " (REF 1152) | UNIDADE | 50 | 40.18 | 2009 | 13984
| 311 | VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO | UNIDADE | 30 | 204.52 | 6135.6 | 21112
| 312 | VALVULA EM METAL CROMADO PARA LAVATORIO, 1 " SEM LADRAO | UNIDADE | 20 | 32.47 | 649.4 | 38643
| 313 | VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 " | UNIDADE | 30 | 44.36 | 1330.8 | 6157
| 314 | VALVULA EM METAL CROMADO PARA TANQUE, 1.1/2 " SEM LADRAO | UNIDADE | 30 | 21.87 | 656.1 | 37588
| 315 | VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA LAVATORIO 1 ", SEM UNHO, COM LADRAO | UNIDADE | 30 | 3.19 | 95.7 | 6158
| 316 | VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA FUNDO DE POCO | UNIDADE | 10 | 85.7 | 857 | 10236
| 317 | VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA FUNDO DE POCO | UNIDADE | 10 | 80.3 | 803 | 10233
| 318 | VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 1", PARA FUNDO DE POCO | UNIDADE | 10 | 50.59 | 505.9 | 10234
| 319 | VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 2 1/2", PARA FUNDO DE POCO | UNIDADE | 10 | 231.98 | 2319.8 | 10231
| 320 | VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 2", PARA FUNDO DE POCO | UNIDADE | 5 | 129.81 | 649.05 | 10232
| 321 | VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 3/4", PARA FUNDO DE POCO | UNIDADE | 20 | 45.75 | 915 | 10229
| 322 | VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 3", PARA FUNDO DE POCO | UNIDADE | 5 | 318.02 | 1590.1 | 10235
| 323 | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 1 1/2", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA | UNIDADE | 10 | 166.27 | 1662.7 | 10409
| 324 | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 1 1/4", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA | UNIDADE | 10 | 148.78 | 1487.8 | 10411
| 325 | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 1/2", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA | UNIDADE | 10 | 60.34 | 603.4 | 10404
| 326 | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 1", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA | UNIDADE | 10 | 99.38 | 993.8 | 10410
| 327 | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2 1/2", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA | UNIDADE | 10 | 333.13 | 3331.3 | 10405
| 328 | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA | UNIDADE | 10 | 232.95 | 2329.5 | 10408
| 329 | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 3/4", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA | UNIDADE | 10 | 73.12 | 731.2 | 10412
| 330 | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 3", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA | UNIDADE | 10 | 460.12 | 4601.2 | 10406
| 331 | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 1 1/2", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA | UNIDADE | 10 | 88.52 | 885.2 | 10416
| 332 | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 1 1/4", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA | UNIDADE | 10 | 76.83 | 768.3 | 10419
| 333 | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 1/2", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA | UNIDADE | 10 | 43.92 | 439.2 | 21092
| 334 | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 1", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA | UNIDADE | 10 | 51.21 | 512.1 | 10418
| 335 | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 2 1/2", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA | UNIDADE | 10 | 206.67 | 2066.7 | 12657
| 336 | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 2", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA | UNIDADE | 10 | 128.9 | 1289 | 10417
| 337 | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 3/4", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA | UNIDADE | 10 | 46.87 | 468.7 | 10413
| 338 | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 3", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA | UNIDADE | 5 | 282.23 | 1411.15 | 10414
| 339 | BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, DE LOUCA BRANCA | UNIDADE | 10 | 298.63 | 2986.3 | 10422
| 340 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | 36 | 26.34 | 948.24 | 7307
3026000000051 | 341 | SUPORTE / SOQUETE ANTIVIBRATÓRIO LÂMPADA FLUORESCENTE 32W DO TIPO COMUM COM FIXAÇÃO POR PARAFUSO | UNIDADE | 3000 | 3.9 | 11700 | 13329
| 342 | SUPORTE / SOQUETE SIMPLES LÂMPADA FLUORESCENTE 32W DO TIPO COM RABICHO | UNIDADE | 2000 | 1.3475 | 2695 |  |  |  | 0.91 | 1.15 | 2.5 |  | 0.83
| 343 | NIPEL PVC, ROSCAVEL, 1 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | UNIDADE | 10 | 7.31 | 73.1 | 4214
| 344 | NIPEL PVC, ROSCAVEL, 1 1/4", AGUA FRIA PREDIAL | UNIDADE | 10 | 4.81 | 48.1 | 4215
| 345 | NIPEL PVC, ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | UNIDADE | 20 | 0.81 | 16.2 | 4210
| 346 | NIPEL PVC, ROSCAVEL, 1", AGUA FRIA PREDIAL | UNIDADE | 20 | 2.32 | 46.4 | 4212
| 347 | NIPEL PVC, ROSCAVEL, 2", AGUA FRIA PREDIAL | UNIDADE | 10 | 10.38 | 103.8 | 4213
| 348 | NIPEL PVC, ROSCAVEL, 3/4", AGUA FRIA PREDIAL | UNIDADE | 20 | 1.16 | 23.2 | 4211
| 349 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1 1/2", COM CORPO DIVIDIDO | UNIDADE | 10 | 37.37 | 373.7 | 11672
| 350 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1 1/4", COM CORPO DIVIDIDO | UNIDADE | 10 | 35.59 | 355.9 | 11669
| 351 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1/2", COM CORPO DIVIDIDO | UNIDADE | 30 | 13.63 | 408.9 | 11670
| 352 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1", COM CORPO DIVIDIDO | UNIDADE | 20 | 26.66 | 533.2 | 20055
| 353 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 2", COM CORPO DIVIDIDO | UNIDADE | 10 | 57.2 | 572 | 11671
| 354 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 3/4", COM CORPO DIVIDIDO | UNIDADE | 20 | 16.34 | 326.8 | 6032
| 355 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 20 MM, COM CORPO DIVIDIDO | UNIDADE | 20 | 12.86 | 257.2 | 11673
| 356 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 25 MM, COM CORPO DIVIDIDO | UNIDADE | 20 | 16.57 | 331.4 | 11674
| 357 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO | UNIDADE | 20 | 26.3 | 526 | 11675
| 358 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 40 MM, COM CORPO DIVIDIDO | UNIDADE | 20 | 35.18 | 703.6 | 11676
| 359 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 50 MM, COM CORPO DIVIDIDO | UNIDADE | 20 | 36.33 | 726.6 | 11677
| 360 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 60 MM, COM CORPO DIVIDIDO | UNIDADE | 20 | 66.54 | 1330.8 | 11678
| 361 | REGISTRO DE PRESSAO PVC, ROSCAVEL, VOLANTE SIMPLES, DE 1/2" | UNIDADE | 20 | 4.22 | 84.4 | 6038
| 362 | REGISTRO DE PRESSAO PVC, ROSCAVEL, VOLANTE SIMPLES, DE 3/4" | UNIDADE | 20 | 12.03 | 240.6 | 11718
| 363 | REGISTRO DE PRESSAO PVC, SOLDAVEL, VOLANTE SIMPLES, DE 20 MM | UNIDADE | 20 | 8.78 | 175.6 | 6037
| 364 | REGISTRO DE PRESSAO PVC, SOLDAVEL, VOLANTE SIMPLES, DE 25 MM | UNIDADE | 20 | 9.76 | 195.2 | 11719
| 365 | PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10 | UNIDADE | 50 | 15.69 | 784.5 | 4384
| 366 | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | UNIDADE | 50 | 11.63 | 581.5 | 4351
| 367 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UNIDADE | 500 | 0.98 | 490 | 7568
| 368 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S12, COM PARAFUSO DE 5/16" X 80 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA E CABECA SEXTAVADA | UNIDADE | 500 | 1.49 | 745 | 7584
| 369 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UNIDADE | 500 | 0.33 | 165 | 11950
| 370 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UNIDADE | 500 | 0.67 | 335 | 7583
| 371 | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | UNIDADE | 500 | 0.44 | 220 | 4350
| 372 | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA 5/16 " X 120 MM PARA TELHA FIBROCIMENTO | UNIDADE | 300 | 1.01 | 303 | 4380
| 373 | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 230 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | UNIDADE | 300 | 3.61 | 1083 | 4308
| 374 | PARAFUSO ZINCADO 5/16 " X 250 MM PARA FIXACAO DE TELHA DE FIBROCIMENTO CANALETE 49, INCLUI BUCHA NYLON S-10 | UNIDADE | 300 | 2.39 | 717 | 4320
| 375 | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 1/4", COMPRIMENTO 1/2" | UNIDADE | 300 | 0.15 | 45 | 11962
| 376 | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 2" | UNIDADE | 300 | 0.76 | 228 | 4332
| 377 | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 2.1/4" | UNIDADE | 200 | 2.86 | 572 | 4331
| 378 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | UNIDADE | 300 | 0.21 | 63 | 39997
| 379 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 3/8" | UNIDADE | 300 | 0.15 | 45 | 4342
| 380 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 5/8" | UNIDADE | 200 | 0.82 | 164 | 4340
| 381 | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | UNIDADE | 100 | 2.14 | 214 | 1872
| 382 | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | UNIDADE | 100 | 4.26 | 426 | 1873
| 383 | TORNEIRA METAL AMARELO COM BICO PARA JARDIM, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1128) | UNIDADE | 20 | 15.18 | 303.6 | 7602
| 384 | PORTA CADEADO, 3 1/2", EM ACO ZINCADO, PRETO, PARA PORTAO E JANELA | UNIDADE | 40 | 5.62 | 224.8 | 5088
| 385 | FERROLHO / FECHO CHATO, DE SOBREPOR, EM FERRO ZINCADO, REFORCADO, 5", COM PORTA CADEADO, PARA PORTAO, PORTA E JANELA - INCLUI PARAFUSOS | UNIDADE | 10 | 8.93 | 89.3 | 11461
| 386 | FERROLHO / FECHO CHATO, DE SOBREPOR, EM FERRO ZINCADO, REFORCADO, 6", COM PORTA CADEADO, PARA PORTAO, PORTA E JANELA - INCLUI PARAFUSOS | UNIDADE | 10 | 13.08 | 130.8 | 3106
| 387 | FERROLHO / FECHO CHATO, EM FERRO ZINCADO, LEVE, 3", COM PORTA CADEADO, PARA PORTAO, PORTA E JANELA - INCLUI PARAFUSOS | UNIDADE | 10 | 7.09 | 70.9 | 3107
| 388 | COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO | KG | 20 | 20.75 | 415 | 1339
| 389 | BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,80* M | UNIDADE | 5 | 344.86 | 1724.3 | 1749
| 390 | BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 2 CUBAS, COM VALVULAS, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 2,00* M | UNIDADE | 5 | 486.21 | 2431.05 | 1750
| 391 | CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA DE 3 1/2 ", DE *56 X 33 X 12* CM | UNIDADE | 5 | 142.78 | 713.9 | 1747
| 392 | CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2 ", DE *40 X 34 X 12* CM | UNIDADE | 5 | 98.9 | 494.5 | 1744
| 393 | CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2 ", DE *46 X 30 X 12* CM | UNIDADE | 5 | 129.87 | 649.35 | 1743
| 394 | GRAUTE CIMENTICIO PARA USO GERAL | KG | 100 | 1.53 | 153 | 134
| 395 | ROLDANA DUPLA, EM ZAMAC COM CHAPA DE LATAO, ROLAMENTOS EM ACO, PARA PORTA E JANELA DE CORRER | UNIDADE | 20 | 47.05 | 941 | 11575
| 396 | FECHADURA DE SOBREPOR PARA PORTAO, COM CHAVE TETRA, CAIXA *100* MM, TRINCO LATERAL, EM LATAO OU ACO CROMADO, PINTADO - COMPLETA | UNIDADE | 20 | 65.88 | 1317.6 | 38155
| 397 | GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS | KG | 100 | 0.35 | 35 | 3315
| 398 | BLOCO DE GESSO COMPACTO, BRANCO, E = 10 CM, *67 X 50* CM | M² | 100 | 40.18 | 4018 | 34583
| 399 | BLOCO DE GESSO VAZADO BRANCO, E = *7* CM, *67 X 50* CM | M² | 100 | 22.49 | 2249 | 34584
| 400 | PLACA DE GESSO PARA FORRO, DE *60 X 60* CM E ESPESSURA DE 12 MM (30 MM NAS BORDAS) SEM COLOCACAO | M² | 100 | 8.09 | 809 | 4812
| 401 | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | KG | 30 | 35.63 | 1068.9 | 4823
| 402 | ARGAMASSA PISO SOBRE PISO | KG | 100 | 1.98 | 198 | 34355
| 403 | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | UNIDADE | 20 | 20.69 | 413.8 | 39961
| 404 | CADEADO SIMPLES/COMUM, EM LATAO MACICO CROMADO, LARGURA DE 25 MM, HASTE DE ACO TEMPERADO, CEMENTADO (NAO LONGA), INCLUI 2 CHAVES | UNIDADE | 50 | 16.8 | 840 | 5090
| 405 | CADEADO SIMPLES, EM LATAO MACICO CROMADO, LARGURA DE 35 MM, HASTE DE ACO TEMPERADO, CEMENTADO (NAO LONGA), INCLUI 2 CHAVES | UNIDADE | 50 | 25.01 | 1250.5 | 5085
| 406 | TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30 CM (1 X 12 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 20 | 11.59 | 231.8 | 6212
| 407 | FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF | UNIDADE | 10 | 53.05 | 530.5 | 14153
| 408 | FITA METALICA PERFURADA, L = 17 MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *19* KGF | UNIDADE | 10 | 40.73 | 407.3 | 14152
| 409 | FITA METALICA PERFURADA, L = 25 MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *222,5* KGF | UNIDADE | 10 | 142.55 | 1425.5 | 14154
| 410 | VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, USO INTERNO E EXTERNO | L | 72 | 27.91 | 2009.52 | 10478
| 411 | VERNIZ SINTETICO BRILHANTE PARA MADEIRA TIPO COPAL, USO INTERNO | L | 72 | 24.55 | 1767.6 | 10475
| 412 | VERNIZ SINTETICO BRILHANTE PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, USO INTERNO E EXTERNO (BASE SOLVENTE) | L | 72 | 26.77 | 1927.44 | 10481
| 413 | ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI PARA INJECAO EM TRINCAS, BICOMPONENTE, BAIXA VISCOSIDADE | KG | 50 | 135.92 | 6796 | 157
| 414 | PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM | UNIDADE | 200 | 6.6 | 1320 | 11963
| 415 | PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM | UNIDADE | 200 | 1.66 | 332 | 11964
| 416 | PASTA VEDA JUNTAS/ROSCA, LATA DE *500* G, PARA INSTALACOES DE GAS E OUTROS | UNIDADE | 50 | 75.02 | 3751 | 118
| 417 | MASSA PARA VIDRO | KG | 10 | 6.62 | 66.2 | 10498
| 418 | MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS | 18L | 20 | 51.95 | 1039 | 4051
3024000000041 | 419 | BUCHA PARA FIXAÇÃO NYLON 6 MM | UNIDADE | 500 | 0.16 | 80 | 4375
3024000000043 | 420 | BUCHA PARA FIXAÇÃO NYLON 8 MM | UNIDADE | 500 | 0.31 | 155 | 4376
3024000000044 | 421 | BUCHA PARA FIXAÇÃO NYLON 10 MM | UNIDADE | 500 | 0.59 | 295 | 4374
3026000000094 | 422 | Curva 90º (raio longo) em PVC rígido, anti-chama, eletroduto roscável 3/4”, que atenda as especificações da NBR 15465 e todas as normas a esta associadas ou que a substituam. Cor: Preto | UNIDADE | 50 | 2.48 | 124 | 1879
3026000000095 | 423 | Curva 90º (raio longo) em PVC rígido, anti-chama, eletroduto roscável 1”, que atenda as especificações da NBR 15465 e todas as normas a esta associadas ou que a substituam. Cor: Preto | UNIDADE | 50 | 3.76 | 188 | 1884
Sem codificação SIPAC | 424 | Curva 90º (raio curto) em PVC rígido, anti-chama, eletroduto roscável 3/4”, que atenda as especificações da NBR 15465 e todas as normas a esta associadas ou que a substituam. Cor: Preto | UNIDADE | 100 | 2.32 | 232 | 39272
Sem codificação SIPAC | 425 | Luva para eletroduto roscável em PVC rígido, anti-chama, bitola 3/4”, que atenda às especificações da NBR 15465 e todas as normas a esta associadas ou que a substituam. Cor: Preto | UNIDADE | 300 | 1.07 | 321 | 1891
Sem codificação SIPAC | 426 | Luva para eletroduto roscável em PVC rígido, anti-chama, bitola 1”, que atenda às especificações da NBR 15465 e todas as normas a esta associadas ou que a substituam. Cor: Preto. | UNIDADE | 250 | 1.5 | 375 | 1892
3026000000070 | 427 | BUCHA PARA ELETRODUTO EM ALUMÍNIO 1" - Bucha para eletroduto, fabricada em alumínio Silício, rosqueável, de acordo com a NBR 8133 e todas as normas a esta associadas ou que a substituam. Bitola:1" | UNIDADE | 100 | 0.74 | 74 | 39176
3026000000069 | 428 | BUCHA PARA ELETRODUTO EM ALUMÍNIO 3/4" - Bucha para eletroduto, fabricada em alumínio Silício, rosqueável, de acordo com a NBR 8133 e todas as normas a esta associadas ou que a substituam. Bitola:3/4" | UNIDADE | 200 | 0.69 | 138 | 39175
3026000000085 | 429 | CONECTOR CURVO PARA BOX, ROSCA TIPO BSP, BITOLA 3/4" - Conector curvo para box, rosca tipo bsp, bitola 3/4". Fabricada em alumínio Silício | UNIDADE | 200 | 6.13 | 1226 | 2515
3026000000078 | 430 | CONECTOR RETO PARA BOX, ROSCA TIPO BSP, BITOLA 1" - Conector reto para box, rosca tipo bsp, bitola 1". Fabricada em alumínio Silício | UNIDADE | 100 | 7.37 | 737 | 2516
3026000000115 | 431 | Eletroduto em PVC rígido, roscável, anti-chama , bitola 3/4”, que atenda as especificações da NBR 15465 e todas as normas a esta associadas ou que a substituam. Cor: Preto | METRO | 300 | 3.5 | 1050 | 2674
3026000000116 | 432 | Eletroduto em PVC rígido, roscável, anti-chama bitola 1”, que atenda as especificações da NBR 15465 e todas as normas a esta associadas ou que a substituam. Cor: Preto. | METRO | 200 | 5.46 | 1092 | 2685
3026000000144 | 433 | ELETRODUTO (TUBO METÁLICO) FLEXÍVEL 3/4" Tubo metálico flexível (eletroduto), material fita de aço galvanizado, revestimento externo com pvc extrudado na cor preto, diâmetro nominal 3/4". Referência: tecnoflex ou equivalente técnico. Rolo com 20 metros. Embalagem de Entrega: Rolo. | METRO | 5 | 8.37 | 41.85 | 2504
Sem codificação no SIPAC | 434 | Quadro de distribuição universal de sobrepor com capacidade de acomodar 08 disjuntores DIN, sem barramento. Quadro fabricado em PVC anti-chama, contendo porta e dispositivo de fechamento. Em acordo às normas NBR 6146, NBR 6808, NBR IEC 60670 e todas a estas correlacionadas ou que as substituam. | UNIDADE | 5 | 56.76 | 283.8 | 39800
3026000000693 | 435 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO METAL SOBREPOR P/44 DISJ DIN + 1 GERAL C/BARRAMENTO TRIF - Quadro de distribuição de sobrepor com capacidade de acomodar 44 disjuntores DIN mais um disjuntor geral tripolar, com barramento incluído com capacidade de 225A (pelo menos). Quadro fabricado em chapa de aço nº16 (corpo e porta) e pintura em epoxi, contendo porta e dispositivo de fechamento. Grau de proteção IP 54 (pelo menos). Em acordo às normas NBR 6146, NBR 6808, NBR IEC 60670 e todas a estas correlacionadas ou que as substituam. Embalagem de Entrega: Caixa / conforme a praxe do fabricante. | UNIDADE | 2 | 779.41 | 1558.82 | 39760
3026000000694 | 436 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PVC SOBREPOR P/ 16 DISJ DIN S/BARRAMENTO - Quadro de distribuição universal de sobrepor com capacidade de acomodar 16 disjuntores DIN, com barramento de 100 A INCLUÍDO. Quadro fabricado em PVC anti-chama, contendo porta e dispositivo de fechamento. Em acordo às normas NBR 6146, NBR 6808, NBR IEC 60670 e todas a estas correlacionadas ou que as substituam. Embalagem de Entrega: Caixa / conforme a praxe do fabricante. | UNIDADE | 5 | 95.36 | 476.8 | 39801
sem codificação no SIPAC | 437 | Tomada do tipo industrial, de sobrepor de 32 A, com grau de proteção IP 44, cor vermelha, trifásica, tensão 380 Vca, padrão 6h, cinco polos, 3P+N+T. Em conformidade com a norma NBR-IEC 60309-4, 60309-2 e toda a normatização a estas associada ou que as substituam. | UNIDADE | 15 | 43.82 | 657.3 | 7525
sem codificação no SIPAC | 438 | Plugue para uso em tomada do tipo industrial, com grau de proteção IP 44, cor vermelha, 32 A, tensão 380 volts Vca, padrão 6h, cinco polos, 3P+N+T. Em conformidade com a norma NBR-IEC60309-4, 60309-2 e toda a normatização a estas associada ou que as substituam. | UNIDADE | 15 | 36.406 | 546.09 |  |  |  | 30 | 23.87 | 40.74 | 46.95 | 40.47
sem codificação no SIPAC | 439 | CONECTOR (GRAMPO)DE ATERRAMENTO PARA HASTE DE 5/8’’ A 3/4", TIPO HASTE/CABO, P/CABO DE 70MM² A 120MM², PARAFUSO TIPO U. NORMA DE REFERENCIA: NBR 5370 E NBR 13571. CONECTOR FABRICADO EM LIGA DE COBRE , PARAFUSO TIPO “U”, COM PORCAS E ARRUELAS EM AÇO. Tipo GTDU2C 3/8” IPS 2/0-250 ou equivalente técnico. | UNIDADE | 5 | 25.12 | 125.6 | 38056
sem codificação no SIPAC | 440 | HASTE DE ATERRAMENTO, MATERIAL NÚCLEO INTERNO DE AÇO CARBONO COM REVESTIMENTO DE COBRE ELETROLÍTICO, DIÂMETRO 5/8", COMPRIMENTO 3000 MM, PRODUZIDA DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DA NORMA ABNT NBR 13571. | UNIDADE | 5 | 51 | 255 | 3380
sem codificação no SIPAC | 441 | Disjuntor termomagnético monopolar tipo DIN, com capacidade de interrupção mínima 3kA em 220V, curva de disparo C, sistema de fixação por engate rápido em trilho DIN 35 mm². Corrente nominal 10A. | UNIDADE | 10 | 8.64 | 86.4 | 34653
3026000000024 | 442 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR TIPO DIN, COM CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO MÍNIMA 5KA EM 220V, CURVA DE DISPARO C, SISTEMA DE FIXAÇÃO POR ENGATE RÁPIDO EM TRILHO DIN 35MM². CORRENTE NOMINAL 70A. ATENDER ÀS NORMAS NBR IEC 60947-2, NBR IEC 60898 E TODAS A ESTAS CORRELACIONADAS OU QUE AS SUBSTITUAM. | UNIDADE | 5 | 72.53 | 362.65 | 34714
Sem codificação no SIPAC | 443 | Abraçadeira tipo Nylon, medida 200mmx2,5mm, em material termoplástico anti-chama, cor branca natural ou preta, tipo Hellerman ou equivalente técnico. Pacote com 100 unidades | UNIDADE | 3 | 0.17 | 0.51 | 411
3026000000588 | 444 | Abraçadeira tipo Nylon, medida 400x7,6mm (pelo menos), em material termoplástico anti-chama, cor branca natural ou preta, tipo Hellerman ou equivalente técnico. Pacote com 100 unidades | UNIDADE | 2 | 0.84 | 1.68 | 408
sem codificação no SIPAC | 445 | Abraçadeira galvanizada tipo "D", com cunha, bitola 3/4 ", linha média chapa 18 | UNIDADE | 500 | 1.34 | 670 | 39128
sem codificação no SIPAC | 446 | Abraçadeira galvanizada tipo "D", com cunha, bitola 1", linha média chapa 18 | UNIDADE | 300 | 1.43 | 429 | 39129
3026000000130 | 447 | ADAPTADOR EM ALUMÍNIO PARA CAIXA TIPO "CONDULETE" MÚLTIPLO EM ELETRODUTO DE 3/4" - Adaptador em alumínio para Cx de passagem e derivação de sobrepor em alumínio do tipo "condulete" múltiplo para conexão com parafuso em eletroduto de 3/4" | UNIDADE | 200 | 1.664 | 332.8 |  |  |  | 1.29 | 1.28 | 2 | 1.65 | 2.1
3026000000127 | 448 | CONDULETE TIPO X EM ALUMÍNIO COM TAMPA CEGA PARA CONEXÃO COM ELETRODUTO DE 3/4" | UNIDADE | 200 | 10.19 | 2038 | 2580
3026000000127 | 449 | CONDULETE TIPO X EM ALUMÍNIO COM TAMPA CEGA PARA CONEXÃO COM ELETRODUTO DE 1" | UNIDADE | 200 | 11.9 | 2380 | 2581
3026000000049 | 450 | Relé fotoelétrico para comando de iluminação, tipo (normalmente fechado) NF, sem base, carga máxima suportável 1800VA em 220V, tensão de operação 220V / 60Hz, proteção contra surtos de tensão por varistor, proteção contra surtos de corrente, consumo inferior a 1,5W, retardo para apagar igual ou superior a 15 segundos, rigidez dieletrica igual ou superior a 5.000V, vida útil igual ou superior a 5000 operações, invólucro de polipropileno estabilizado aos raios UV, contatos através de lâminas padronizadas para encaixe padrão ABNT/ANSI/NEMA. Fabricada de acordo com a NBR 5123 e todas a esta associadas ou que a substituam. | UNIDADE | 300 | 20.79 | 6237 | 2510
sem codificação no SIPAC | 451 | Base p/relé fotoelétrico para comando automático de iluminação, próprio para instalação ao tempo fixado em postes, contatos de latão estanhado, cabos de ligação de 300 mm de comprimento com capacidade de carga de 15 ampéres e fixo aos contatos por sistema de climpagem, total intercambialidade com outras marcas e em conformidade com enquadradas na norma NBR 5123 e todas a esta correlacionadas ou que a substituam. | UNIDADE | 150 | 11.89 | 1783.5 | 39380
sem codificação no SIPAC | 452 | Tomada simples 20A - 250V , sem espelho, para uso em condulete, hexagonal. Conforme NBR 14136 e todas a estas associadas ou que a substituam. | UNIDADE | 100 | 9.69 | 969 | 38102
sem codificação no SIPAC | 453 | Tomada simples 10A - 250V , sem espelho, para uso em condulete, hexagonal. Conforme NBR 14136 e todas a estas associadas ou que a substituam. | UNIDADE | 150 | 7.57 | 1135.5 | 38101
sem codificação no SIPAC | 454 | Interruptor paralelo (para acionamento de cargas em dois pontos diferentes) / 1 seção , 10A - 250V, com espelho 4 x 2, na cor cinza. Conforme NBR NM 60669-1 e todas a estas associadas ou que a substituam. | UNIDADE | 50 | 9.3 | 465 | 38063
sem codificação no SIPAC | 455 | Interruptor 1 seção , 10A - 250V, com espelho 4 x 2, na cor cinza. Conforme NBR 14136 e todas a estas associadas ou que a substituam. | UNIDADE | 50 | 6.83 | 341.5 | 38062
sem codificação no SIPAC | 456 | Interruptor 2 seçoes , 10A - 250V, com espelho 4 x 2, na cor cinza. Conforme NBR 14136 e todas a estas associadas ou que a substituam. | UNIDADE | 50 | 14.02 | 701 | 38068
sem codificação no SIPAC | 457 | Interruptor 3 seçoes , 10A - 250V, com espelho 4 x 2, na cor cinza. Conforme NBR 14136 e todas a estas associadas ou que a substituam. | UNIDADE | 50 | 16.77 | 838.5 | 38071
3026000000450 | 458 | Cabo de cobre nu têmpera meio dura encordoamento classe de encordoamento na classe 2A seção nominal 35mm². Em conformidade com a Norma NBR 5349, NBR 6524 bem como com todas as normas a estas associadas ou que a substituam. Embalagem de Entrega: Rolo. | metro | 50 | 25.6 | 1280 | 863
sem codificação no SIPAC | 459 | CABO FLEXÍVEL 1KV DE 10MM2 - Cabo unipolar de fios de cobre, flexível, têmpera mole, encordoamento classe 5, isolação em pvc (70°C), com caracteríticas de não propagação e auto-extinção de chama, tensão de isolamento 0,6/1Kv- seção nominal 10,0 mm². Em conformidade com a Norma NBR 7288, NBR NM 280 bem como com todas as normas a estas associadas ou que a substituam. Cores variadas para atendimento do padrão normatizado vigente no Brasil. Forma de apresentação e entrega: Rolo ou Bobina. | metro | 600 | 7.94 | 4764 | 1020
sem codificação no SIPAC | 460 | CABO FLEXÍVEL 1KV DE 6MM² - Cabo unipolar de fios de cobre, flexível, têmpera mole, encordoamento classe 5, isolação em pvc (70°C), com caracteríticas de não propagação e auto-extinção de chama, tensão de isolamento 0,6/1Kv- seção nominal 6,0 mm². Em conformidade com a Norma NBR 7288, NBR NM 280 bem como com todas as normas a estas associadas ou que a substituam. Cores variadas para atendimento do padrão normatizado vigente no Brasil. Forma de apresentação e entrega: Rolo ou Bobina. | metro | 600 | 4.96 | 2976 | 994
sem codificação no SIPAC | 461 | Cabo unipolar de fios de cobre, flexível, têmpera mole, encordoamento classe 4, isolação em pvc (70°C), com caracteríticas de não propagação e auto-extinção de chama, tensão de isolamento 450/750V- seção nominal 1,5mm². Cobertura em PVC. Cores variadas para atendimento do padrão normatizado vigente no Brasil. NBR 247-3 e demais associadas ou que as substituam. | metro | 400 | 1.07 | 428 | 1013
3026000000456 | 462 | Cabo unipolar de fios de cobre, flexível, têmpera mole, encordoamento classe 4, isolação em pvc (70°C), com caracteríticas de não propagação e auto-extinção de chama, tensão de isolamento 450/750V- seção nominal 2,5mm². Cobertura em PVC. Cores variadas para atendimento do padrão normatizado vigente no Brasil. NBR 247-3 e demais associadas ou que as substituam. | metro | 1000 | 1.7 | 1700 | 1014
sem codificação no SIPAC | 463 | CABO FLEXÍVEL 750V DE 4MM² - Cabo unipolar de fios de cobre, flexível, têmpera mole, encordoamento classe 5, isolação em pvc (70°C), com caracteríticas de não propagação e auto-extinção de chama, tensão de isolamento 450/750V- seção nominal 4,0mm². Em conformidade com a Norma NBR NM 247-3, NBR NM 280 bem como com todas as normas a estas associadas ou que a substituam.Cores variadas para atendimento do padrão normatizado vigente no Brasil. Forma de apresentação e entrega: Rolo ou Bobina. | metro | 600 | 3.04 | 1824 | 981
sem codificação no SIPAC | 464 | LUMINÁRIA TIPO PROJETOR REFLETOR PARA ILUMINAÇÃO EXTERNA, FORMATO RETANGULAR, MATERIAL EM CORPO EM CHAPA DE ALUMÍNIO, MATERIAL REFLETOR ALUMÍNIO, SUPORTE PARA FIXAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO, VIDRO TEMPERADO COM LENTE TRANSPARENTE, ESCOTILHA FIXADA EM QUATRO PONTOS COM PORCA BORBOLETA, QUANTIDADE LÂMPADAS 1, TIPO PORTA LÂMPADAS EDSON - 40 MM E40 (NBR IEC 60238 OU A QUE A SUBSTITUA), VEDAÇÃO INTERNA DE SILICONE, POTENCIA MÁXIMA DO REFLETOR 500 W, APLICADA PARA LÂMPADAS DO TIPO VAPOR METÁLICO E VAPOR DE SÓDIO, OVÓIDE, NA FAIXA DE 150 A 400W E 250 A 400 W, RESPECTIVAMENTE. REFLETOR UTILIZADO EM ILUMINAÇÃO EXTERNA. | UNIDADE | 30 | 63.31 | 1899.3 | 12273
sem codificação no SIPAC | 465 | Dispositivo de proteção contra surtos - DPS; classe II, 275 V; Grau de proteção IP 20; Corrente de descarga máxima 60kA; Corrente de impulso 12,5kA; possibilidade de instalação em trilhos DIN ou garra/NEMA; tensão 127/220V; tipo VCL SLIM ou equivalente técnico. | UNIDADE | 30 | 99.55 | 2986.5 | 39471
sem codificação no SIPAC | 466 | Caixa para conexão elétrica de ar condicionado, montagem sobrepor, em material termoplástico anti-chama, composto de tomada com três pinos específica para ar condicionado com capacidades nominais mínimas de 20A/250V . -Tipo conjunto ArStop | UNIDADE | 20 | 21.91 | 438.2 | 12118
sem codificação no SIPAC | 467 | TERMINAL DE COMPRESSÃO DE 185MM² - TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE COBRE 185MM², COM UM FURO DE FIXAÇÃO E UM DE COMPRESSÃO. FABRICADO DE ACORDO COM A NORMA NBR 5370 E TODAS AS NORMAS A ESTA ASSOCIADA OU QUE A SUBSTITUEM. | UNIDADE | 10 | 9.2 | 92 | 1581
sem codificação no SIPAC | 468 | TERMINAL DE COMPRESSÃO DE 240MM² - TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE COBRE 240MM², COM UM FURO DE FIXAÇÃO E UM DE COMPRESSÃO. FABRICADO DE ACORDO COM A NORMA NBR 5370 E TODAS AS NORMAS A ESTA ASSOCIADA OU QUE A SUBSTITUEM. | UNIDADE | 10 | 9.2 | 92 | 1581
sem codificação no SIPAC | 469 | Plugue Macho 2P+T - 10A | UNIDADE | 100 | 7.57 | 757 | 38101
sem codificação no SIPAC | 470 | Plugue Macho 2P+T - 20A | UNIDADE | 100 | 9.69 | 969 | 38102
Valor Total Máximo com custo de Materiais Finalístico de consumo Eventual | [8 empty] | 0
| Valor Total Mensal Máximo com custo de Materiais Finalísticos de consumo Eventual (Valor total Máximo dividido por 6 meses) | [7 empty] | 0

## Item 05
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de Manutenção preventiva e corretiva das instalações elétricas (em nível de baixa tensão, alta tensão e iluminação pública) e instalações civis e hidrossanitárias, envolvendo consertos, recuperação, manutenção e conservação, com fornecimento de mão de obra por dedicação exclusiva / postos de serviço, com fornecimento permanente de ferramentas, materiais de consumo de manutenção e equipamentos para a operacionalização dos serviços, com fornecimento eventual de materiais finalísticos de manutenção e fornecimento eventual de equipamentos e ferramentas específicas, serviços estes que serão realizados nas edificações da UFPE internas e externas ao Centro Acadêmico do Agreste, em Caruaru.
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS - ITEM 05
Identificação do Serviço
Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Mensal | Valor Global
Item 05 | Serviço de Instalação com Fornecimento de materiais finalisticos de uso eventual, cujo os custos com a mão de obra já estão contabilizados nos postos do item 04 desta licitação - Os materiais a serem utilizados estão dispostos no anexo VII-B | Mês | 12 | 0 | 0
1 | Insumos |  |  |  | Valor (R$)
A | Materiais de consumo Finálisticos de Uso eventual
Total |  |  |  |  | 0
Nota 1: A célula F11 deverá ser preenchida com o Valor Total Mensal de Materiais de consumo Finalísticos de Uso Eventual, a ser definido no anexo VII-B
Custos Indiretos, Tributos e Lucro
2 | Custos Indiretos, Tributos e Lucro |  |  | % | Valor (R$)
A | Custos Indiretos |  |  | 10% | 0
B | Lucro |  |  | 5% | 0
C | Tributos |  |  |  | 0
| C.1 Tributos Federais |  |  | 8.15% | 0
C.2 Tributos Estaduais
| C.3 Tributos Municipais |  |  | 3.5% | 0
Total |  |  |  |  | 0
Nota 1: O valor referente a tributos é obtido aplicando-se o percentual sobre o valor do faturamento.
QUADRO-RESUMO DO ITEM 05
Custo Mensal com Fornecimento e Instalação |  |  |  |  | (R$)
| Insumos Diversos |  |  |  | 0
| Custos Indiretos, Tributos e Lucro |  |  |  | 0
Valor total |  |  |  |  | 0