## Plan2
CABEAMENTO ESTRUTURADO
BIOTÉRIO - Distribuição interna
CÓDIGO SINAPI | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT
INFRA ELETRODUTOS
| TUBO EM PEAD DE 2 POL. - INSTALAÇÃO SUBTERRANEA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 15
| ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO DE 2 POL. PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALAÇÃO APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 9
| ELETRODUTO FLEXÍVEL REFORÇADO 32 MM (1") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EMBUTIDO EM PAREDE E ACIMA DO FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 170
| ELETRODUTO RÍGIDO 32 MM (1") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE OU ACIMA DO FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 20
| LUVA PARA ELETRODUTO DE (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 10
| CONDULETE EM PVC MÚLTIPLO, TIPO X, (1") PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 20
| CONDULETE EM PVC MÚLTIPLO, TIPO X, (2") PARA ELETRODUTO RÍGIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 4
39128/SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" PARA ELETRODUTO DE 1" | UN | 120
| FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" PARA ELETRODUTO DE 2" | UN | 6
| CURVA CURTA DE 90 GRAUS PARA ELETRODUTO DE PVC DE 1" | UN | 6
INFRA ELETROCALHA
MODELO ORSE 762 | ELETROCALHA METÁLICA TIPO U PERFURADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA DIMENSÃO 50X50MM, COM VIROLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 45
| ELETROCALHA METÁLICA TIPO U PERFURADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA DIMENSÃO 100X50MM, COM VIROLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 45
| CURVA DE 90 GRAUS PARA ELETROCALHA DE 50MMX50MM | UN | 2
| CURVA DE 90 GRAUS PARA ELETROCALHA DE 100MMX50MM | UN | 2
| CURVA DE INVERSÃO PARA ELETROCALHA DE 100X50MM | UN | 1
| JUNÇÃO/EMENDA/TALA PARA ELETROCALHA 50X50MM | UN | 15
| JUNÇÃO/EMENDA/TALA PARA ELETROCALHA 100X50MM | UN | 15
| SAÍDA LATERAL PARA ELETRODUTO 1" | UN | 15
MODELO ORSE 7881 | SUSPENSÃO VERTICAL PARA ELETROCALHA 50X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 90
MODELO ORSE 07384 | VERGALHÃO ROSCA SEM FIM 1/4'' PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 36
MODELO ORSE 09832 | PORCA SEXTAVADA PARA VERGALHAO 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 360
MODELO ORSE 09816 | ARRUELA LISA ZINCADA PARA VERGALHAO 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 540
MODELO ORSE 9818 | CANTONEIRA ZZ - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 90
MODELO ORSE 685 | PARAFUSO DE CABEÇA DE LENTILHA Ø1/4 X3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 180
SINAPI 7583 | BUCHA DE NYLON - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 180
CABOS, EQUIPAMENTOS E TOMADAS
MODELO ORSE 10322 | CERTIFICAÇÃO DE PONTO METÁLICO CAT 6 | UN | 42
MODELO ORSE 698 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE ANILHA PARA IDENTIFICAÇÃO | UN | 84
| FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATCH CORD GIGALAN AZUL CAT.6 1.5 METROS | UN | 42
MODELO ORSE 10268 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATCH CORD GIGALAN AZUL CAT.6 2.5 METROS | UN | 42
SINAPI 98297 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO U/UTP CM DE 4 PARES TRANÇADOS, 23 AWG, CAPA EXTERNA EM PVC NÃO PROPAGANTE À CHAMA,CM CAT.6 6MM² EM CONFORMIDADE COM A DIRETIVA ROHS | M | 2200
| CONECTOR RJ45 FÊMEA GIGALAN CAT 6 BEGE | UN | 20
| ESPELHO PLANO 4X2 PARA DUAS TOMADAS RJ45 | UN | 10
| TOMADA FÊMEA COM 1 CONECTOR RJ45 GIGALAN U/UTP CAT. 6 INSTALAR NO CONDULETE COM PLACA PARA CONDULETE, REF.35060011, FAB. FURUKAWA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 12
MODELO ORSE 7817 | TOMADA FÊMEA COM 2 CONECTORES RJ45 GIGALAN U/UTP CAT. 6 INSTALAR NO CONDULETE COM PLACA PARA CONDULETE, REF.35060011, FAB. FURUKAWA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5
RACK E ACESSÓRIOS
COTAÇÃO | RACK DE PISO ABERTO 4P 19" 12U | UN | 1
MODELO SINFRA C4568 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL, FECHADO, PADRÃO RACK 19" | UN | 4
| FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VOICE PANEL PANEL DE 30 PORTAS - FABRICANTE FURUKAWA OU SIMILAR | UN | 1
| RÉGUA DE ENERGIA PARA RACK PADRÃO 19" COM 8 TOMADAS | UN | 1
| NO BREAK 1000w | UN | 1
MODELO SINAPI 98304 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATCH PANEL CARREGADO 24P COM ICONES 1U RJ 45 CAT 6 FABRICANTE FURUKAWA OU SIMILAR | UN | 2
EQUIPAMENTOS
COTAÇÃO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACCESS POINT, DUAL BAND (2.4 E 5 GHZ, ANTENAS OMNIDIRECIONAIS INTERNAS, PADRÃO 802.11 AC/N, PORTA GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 BASE-T RJ-45, ALIMENTAÇÃO 802AF POE) SUPORTAR GERENCIAMENTO CENTRALIZADO - RUCKUS R 610 | UN | 1
COTAÇÃO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SWITCH 48 PORTAS POE 10/100/1000 BASE- T RJ45 + 04 INTERFACES GIGABTI ETHERNET BASEADA EM MINI-GBIC + PORTA GERENCIAL 10/100 , PADRÃO 19" x 1U DE ALTURA, MODELO REFERÊNCIA SUMMIT X440 48P EXTREME | UN | 1
INFRA FIBRA OPTICA E TELEFONIA
COTAÇÃO | CABO DE TELEFONIA CTP APL 50P | M | 350
COTAÇÃO | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 60 X 60 X 80CM | UN | 2
COTAÇÃO | CABO DE FIBRA OPTICA CFOT-SM-AREU ANTI ROEDOR, MONOMODO G652D, COM 6 FIBRAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM ELETRODUTO | M | 280
COTAÇÃO | FUSÃO DE CABO DE FIBRA OPTICA MONOMODO COM 6 FIBRAS | UN | 12
COTAÇÃO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EXTENSÃO ÓPTICA CONECTORIZADA DUPLEX SM LC-SPC 6F 1,5 METROS FABRICANTE FURUKAWA OU SIMILAR | UN | 2
COTAÇÃO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO MINI GBIC 1000BASELX SM LC DUPLEX | UN | 2
COTAÇÃO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO - D.I.O. 6 SAÍDAS LC DUPLEX FURUKAWA OU SIMILAR | UN | 2
COTAÇÃO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORDÃO ÓPTICO DUPLEX SM LC-SPC 2 FIBRAS COM 1,5 METROS, FABRICANTE FURUKAWA OU SIMILAR | UN | 2
CFTV E SEGURANÇA
COTAÇÃO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAMERA IP TIPO DOME EXTERNA/INTERNA POE INFRAVERMELHO FULL HD H265 ÂNGULO DE VISÃO HORIZ 89° ~ 120° ONVIF 2 CANAIS DE STREAMING 2 MEGAPIXELS - REFERÊNCIA: INTELBRAS VIP 3230 IK | UN | 9
COTAÇÃO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAMERA IP TIPO BULLET OU DOME EXTERNA/INTERNA POE INFRAVERMELHO SENSOR 1/4 3.6mm H265 ÂNGULO HORIZONTAL 56° ONVIF 2 CANAIS DE STREAMING MÍNIMA DE 1 MEGAPIXEL - MONITORAMENTO DE CORREDORES | UN | 5
COTAÇÃO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAMERA IP TIPO BULLET, EXTERNA/INTERNA ,POE, INFRAVERMELHO, SENSOR 1/4 2.6mm, H265, ONVIF, 2 CANAIS DE STREAMING MÍNIMA DE 1 MEGAPIXEL | UN | 4
COTAÇÃO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAMERA IP TIPO BULLET POE IP67 EXTERNA INFRAVERMELHO, SENSOR DE MOVIMENTO, ONVIF, 2 CANAIS DE STREAMING, H265 ,RESOLUÇÃO MINIMA DE 2 MEGAPIXELS - MONITORAMENTO EXTERNO - REFERÊNCIA: INTELBRAS VIP 71250 Z | UN | 2
COTAÇÃO | FECHADURA ELETRONICA COM LEITOR DE IMPRESSAO DIGITAL | UN | 1
COTAÇÃO | NVR DE 32 CANAIS COM ESPAÇO PARA 2 HD`S - FORNECIMENTO E INSTALÇÃO, FABRICANTE INTELBRÁS OU SIMILAR | UN | 1
COTAÇÃO | HD DE 4 TERABYTES - INSTALAR NO NVR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2