## MAPA COTACOES
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS
MAPA DE COTAÇÕES
LOCAL: | UFPE - CAMPUS RECIFE
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COTAÇÃO 1 | COTAÇÃO 2 | COTAÇÃO 3 | COTAÇÃO 4 | COTAÇÃO 5 | CV | LI | LS | PREÇO (R$) | DATA | OBS
0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
COT 0.1 | VIGIA NOTURNO (VALOR COM 20% ADICIONAL SINDUSCON/PE) | MÊS | SINDUSCON/PE | [5 empty] | 1752.96 | 1752.96 | 1752.96 | 2022-06-21
1752.96
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
COT 1.3 | DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM USINA DE RECICLAGEM LICENCIADA (CTR) - ENTULHO | T | CICLO AMBIENTAL | [5 empty] | 45 | 45 | 45 | 2022-06-27
45
COT 1.4 | DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM USINA DE RECICLAGEM LICENCIADA (CTR) - ESCAVAÇÃO | T | CICLO AMBIENTAL | [5 empty] | 40 | 40 | 40 | 2022-06-27
40
2 | CANTEIRO DE OBRAS
COT 2.1 | PARAFUSO DE METAL 2 X 12 (SEXTAVADO) | UN | ORSE | [5 empty] | 4.19 | 4.19 | 4.19 | 2022-04-27 | ORSE abr-22
4.19
COT 2.2 | ALUGUEL DE BUREAU DE MADEIRA 1,40 M (1 UNIDADE) | MÊS | ORSE | [5 empty] | 5.83 | 5.83 | 5.83 | 2022-04-01 | ORSE abr-22
5.83
COT 2.3 | ALUGUEL DE MESA PARA REUNIÃO (1 UNIDADE) | MÊS | ORSE | [5 empty] | 5 | 5 | 5 | 2022-04-01 | ORSE abr-22
5
COT 2.4 | ALUGUEL DE MESA PARA REFEITÓRIO (2 UNIDADES) | MÊS | ORSE | [5 empty] | 10 | 10 | 10 | 2022-04-01 | ORSE abr-22
10
COT 2.5 | ALUGUEL DE CADEIRA SEM BRAÇOS PARA ESCRITÓRIO (4 UNIDADES) | MÊS | ORSE | [5 empty] | 11.64 | 11.64 | 11.64 | 2022-04-01 | ORSE abr-22
11.64
COT 2.6 | ALUGUEL DE CADEIRA SEM BRAÇOS PARA REFEITÓRIO (20 UNIDADES) | MÊS | ORSE | [5 empty] | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 2022-04-01 | ORSE abr-22
58.2
COT 2.7 | ALUGUEL DE ARQUIVO EM AÇO (1 UNIDADE) | MÊS | ORSE | [5 empty] | 7.91 | 7.91 | 7.91 | 2022-04-01 | ORSE abr-22
7.91
COT 2.8 | ALUGUEL DE COMPUTADOR NOTEBOOK (1 UNIDADE) | MÊS | ORSE | [5 empty] | 18.72 | 18.72 | 18.72 | 2022-04-01 | ORSE abr-22
18.72
COT 2.9 | ALUGUEL DE IMPRESSORA COLORIDA - LASER (1 UNIDADE) | MÊS | ORSE | [5 empty] | 12.47 | 12.47 | 12.47 | 2022-04-01 | ORSE abr-22
12.47
COT 2.10 | ALUGUEL DE APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUs (1 UNIDADE) | MÊS | ORSE | [5 empty] | 26.54 | 26.54 | 26.54 | 2022-04-01 | ORSE abr-22
26.54
COT 2.12 | ALUGUEL DE ARMÁRIO EM AÇO PARA VESTIÁRIO (1 UNIDADE) | MÊS | ORSE | [5 empty] | 10.82 | 10.82 | 10.82 | 2022-04-01 | ORSE abr-22
10.82
COT 2.13 | INTERNET - DESPESA MENSAL | MÊS | ORSE | [5 empty] | 89 | 89 | 89 | 2022-04-01 | ORSE abr-22
89
COT 2.14 | TELEFONE - DESPESA MENSAL | MÊS | ORSE | [5 empty] | 154.99 | 154.99 | 154.99 | 2022-04-01 | ORSE abr-22
154.99
COT 2.17 | PAPEL TOALHA INTERFOLHA (1000 UND) | UN | AMERICANAS | EXTRA | MAGAZINE LUIZA | PONTO FRIO | CASAS BAHIA | 37.3189 | 10.0315 | 21.9765 | 20.3533 | 2022-06-29
|  |  | 9.98 | 19.9 | 8.98 | 20.58 | 20.58
COT 2.18 | ALCOOL GEL 70 | L | MAGAZINE LUIZA | CASAS BAHIA | EXTRA | AMERICANAS |  | 22.1222 | 19.6447 | 30.8053 | 25.225 | 2022-06-29
|  |  | 17.48 | 30.8 | 26.31 | 26.31
COT 2.19 | HIPOCLORITO DE SÓDIO | L | SHOPEE | PONTO FRIO | EXTRA | AMERICANAS | CASAS BAHIA | 23.0892 | 11.3413 | 18.1507 | 14.746 | 2022-06-29
|  |  | 8.7 | 16.38 | 16.38 | 16.69 | 15.58
COT 2.20 | ALCOOL 70 | L | AMERICANAS | CARREFOUR | EXTRA | BAZAR DO CABELEIREIRO | FERREIRA COSTA | 19.1036 | 7.2321 | 10.6479 | 8.94 | 2022-06-29
|  |  | 7.29 | 11.25 | 7.29 | 9.88 | 8.99
COT 2.21 | SABONETE LÍQUIDO | L | EXTRA | MAGAZINE LUIZA | CASAS BAHIA | CARREFOUR | SHOPEE | 31.4179 | 8.2148 | 15.7412 | 10.7225 | 2022-06-29
|  |  | 15 | 9 | 9.99 | 17 | 8.9
COT 2.23 | BANNER (60X40)CM, IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA C/ QUALIDADE FOTOGRÁFICA, INCLUSIVE BASTÃO, CORDÃO NYLON E PONTEIRAS PLÁSTICAS | UN | COPYFLEX | ÉPURA | R MELO | GRAFICA RECIFE |  | 54.3844 | 15.4523 | 52.2977 | 24.6667 | 2022-06-29
|  |  | 25 | 61.5 | 25 | 24
COT 2.24 | ÁGUA SANITÁRIA | L | DESKONTÃO | ARCO MIX | SHOPEE | AMERICANAS | BOMPREÇO | 18.8321 | 1.7613 | 2.5787 | 2.17 | 2022-06-29
|  |  | 1.79 | 2.09 | 2.49 | 2.69 | 1.79
COT SC 2.1 | DESINFETANTE 500ML | UN | CARREFOUR | EXTRA | MAGAZINE LUIZA | AMAZON |  | 30.6379 | 5.1137 | 9.6313 | 7.565 | 2022-05-09
|  |  | 7.99 | 7.14 | 9.9 | 4.46
COT SC 2.2 | PAPEL HIGIÊNICO 4 ROLOS | UN | EXTRA | DROGARIA MINAS | CEPEL | AMERICANAS |  | 13.5729 | 4.33 | 5.69 | 5.01 | 2022-05-09
|  |  | 5.35 | 3.99 | 5.35 | 5.35
COT SC 2.3 | SACO DE LIXO 15L ( 30 UNIDADES ) | UN | COPAFER | TUPAN | DESKONTÃO | AMAZON | TELHANORTE | 11.7194 | 18.4771 | 23.3829 | 20.93 | 2022-05-09
|  |  | 23.95 | 22.9 | 19.99 | 17.91 | 19.9
COT SC 2.4 | PAPEL SULFITE, BRANCO, A 4, 75 G | FL | LE BISCUIT | AMAZON | AMERICANAS | EXTRA |  | 27.8589 | 0.037668 | 0.066762 | 0.0457 | 2022-05-09
|  |  | 0.03998 | 0.07176 | 0.04238 | 0.05474
COT SC 2.5 | BORRACHA - 2 UNIDADES | CJ | KALUNGA | AMAZON | PORTINFO | FABER CASTELL | LEPOK | 16.4828 | 5.9431 | 8.2889 | 7.116 | 2022-05-09
|  |  | 7.2 | 7.65 | 5.5 | 8.64 | 6.59
COT SC 2.6 | CANETA ESFEROGRÁFICA | UN | MAGAZINE LUIZA | LEPOK | CONTABILISTA | COSTA ATACADO |  | 11.3579 | 1.0083 | 1.2667 | 1.1375 | 2022-05-09
|  |  | 1.1 | 1.16 | 0.99 | 1.3
COT SC 2.7 | CARTUCHO PARA IMPRESSÃO | UN | ORSE | [5 empty] | 80.41 | 80.41 | 80.41 | 2022-04-01 | ORSE abr-22
80.41
COT SC 2.8 | LÁPIS - 12 UNIDADES | CJ | NAGEM | PORTINFO | KALUNGA | CAÇULA | FERREIRA COSTA | 15.4034 | 7.2855 | 9.9385 | 8.612 | 2022-05-10
|  |  | 7.9 | 7.6 | 10.2 | 7.46 | 9.9
COT SC 2.9 | PLOTAGEM DE 2 JOGOS COMPLETOS DO PROJETO EXECUTIVO | M2 | SIGMA | PLOTJET |  |  |  | 5.174 | 7.7757 | 8.6243 | 7.9 | 2022-03-01
|  |  | 7.9 | 8.5
COT SC 2.10 | ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES 100ML | UN | DROGARAIA | FARMADELIVERY | DROGAL | ULTRAFARMA |  | 29.532 | 2.3801 | 4.3749 | 3.3775 | 2022-05-10
|  |  | 4.19 | 2.47 | 4.29 | 2.56
COT SC 2.11 | ÁLCOOL 500 ML | UN | GRANDE MERCEARIA | ARCOMIX | DESKONTÃO | FERREIRA COSTA | BARATEIRO | 21.0106 | 4.662 | 7.142 | 5.902 | 2022-05-10
|  |  | 4.85 | 7.99 | 5.49 | 5.99 | 5.19
COT SC 2.12 | ALGODÃO HIDRÓFILO TIPO BOLINHA 50G | UN | MAGAZINE LUIZA | SPECIALLITA | SUPER NOSSO EM CASA | ARAÚJO | DROGARIA NOVA ESPERANÇA | 17.4084 | 3.3929 | 4.8231 | 4.108 | 2022-05-10
|  |  | 3.89 | 2.98 | 4.49 | 4.35 | 4.83
COT SC 2.13 | ASPIRINA C COM 30 COMPRIMIDOS | UN | DROGA RAIA | ARAUJO | DROGARIA SÃO PAULO | ULTRAFARMA | PAGUE MENOS | 7.0111 | 15.7709 | 18.1491 | 16.96 | 2022-05-10
|  |  | 16.69 | 18.35 | 16.52 | 17.89 | 15.35
COT SC 2.14 | ELIXIR SANATIVO 120 ML | UN | MAGAZINE LUIZA | FARMÁCIA SANTOANTÃO | PAGUEMENOS | TITOFARMA |  | 39.4675 | 27.279 | 62.851 | 52.71 | 2022-05-10
|  |  | 58.24 | 22.13 | 59.99 | 39.9
COT SC 2.15 | ESPARADRAPO (5M X 4,5CM) | UN | FIBRA CIRÚRGICA | ULTRAFARMA | DROGARIA NOVA ESPERANÇA | DROGARIAS PACHECO | ONEPHARMA | 35.631 | 8.5006 | 17.9114 | 12.5733 | 2022-05-10
|  |  | 7.71 | 20.6 | 13.42 | 12.99 | 11.31
COT SC 2.16 | GAZE 10 UND | UN | DROGARIA SÃO PAULO | MAGAZINE MÉDICA | DROGARIAS PACHECO | PAGUE MENOS | ULTRAFARMA | 31.7804 | 1.6045 | 3.0995 | 2.3433 | 2022-05-10
|  |  | 2.25 | 1.39 | 1.99 | 2.79 | 3.34
COT SC 2.17 | NEOSALDINA 20 COMPRIMIDOS | UN | DROGARAIA | PAGUEMENOS | EXTRAFARMA | FARMA 22 | DROGARIA SÃO PAULO | 4.3282 | 21.7653 | 23.7347 | 22.75 | 2022-05-10
|  |  | 22.1 | 23.25 | 24.26 | 22.05 | 22.09
COT SC 2.18 | SABÃO AMARELO (5 UNIDADES) | UN | AMAZON | MAGAZINE LUIZA | AMERICANAS | LIMPCENTER | SUPER PAGUE MENOS | 13.8966 | 11.9821 | 15.8499 | 13.916 | 2022-05-10
|  |  | 14.59 | 13.91 | 14.34 | 10.75 | 15.99
COT SC 2.20 | ÁGUA MINERAL ENVASADA EM GARRAFÕES DE 20L | UN | PAINEL DE PREÇOS | [5 empty] | 6 | 6 | 6 | 2022-06-30
6
3 | SEGURANÇA E SAÚDE
COT 3.2 | PCMSO - PROGRAMA DE CONTROLE DE MEDICINA E SAÚDE OCUPACIONAL | UN | META | QUALIMETRIA | SEGPLAN | MAIS |  | 50.9075 | 509.3349 | 1565.6651 | 783.3333 | 2022-06-15
|  |  | 950 | 600 | 800 | 1800
COT 3.4 | ELABORAÇÃO DE PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS - CONFORME NR1 | UN | META | QUALIMETRIA | SEGPLAN | MAIS |  | 46.761 | 592.2837 | 1632.7163 | 883.3333 | 2022-06-15
|  |  | 850 | 600 | 1200 | 1800
4 | INFRAESTRUTURA
5 | SUPERESTRUTURA
COT 5.12 | TUBO METALON QUADRADO 150 X 150 MM (ESPESSURA 3,00 MM) DE AÇO GALVANIZADO | KG | CETANORDESTE | TUBOFÁCIL | LUXFER |  |  | 38.0098 | 12.0964 | 26.9303 | 15.2412
|  |  | 28.0576 | 14.7324 | 15.7501
6 | ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS
COT 6.10 | ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ), 4 FUROS *28 X 28 X 10* CM | UN | FÁBRICA DO FORTE | ESQUINA DO COBOGÓ | ORSE |  |  | 8.1777 | 7.8569 | 9.2564 | 8.5567 | 2022-06-01
|  |  | 7.75 | 9 | 8.92
7 | COBERTURA
7.1 | ESTRUTURA
7.2 | TELHAMENTO
8 | IMPERMEABILIZAÇÃO
9
10 | ESQUADRIAS
10.1 | PORTAS
COT 10.5 | PUXADOR DUPLO EM AÇO INOX AISI 304 ACABAMENTO POLIDO REFERÊNCIA A962 LINHA GOAL, FABRICANTE GERIS OU SIMILAR | UN | DISMADE | PERFILVIDROS | SOFGLASS | FERREIRA COSTA | MADESHOP | 52.3762 | 197.4008 | 631.5992 | 503.125 | 2022-07-05
|  |  | 517.6 | 600 | 60 | 359 | 535.9
10.2 | JANELAS
10.3 | GRADES / GUARDACORPOS / CORRIMÃOS
10.4 | VIDROS E ESPELHOS
COT 10.42 | PELICULA ANTI-ESTILHAÇOS PARA ESPELHO | M2 | INSULFILME | [5 empty] | 50.6354 | 50.6354 | 50.6354 | 2022-07-12
50.6354
11 | SISTEMAS E INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
11.1 | TUBOS DE AÇO, COBRE, PVC, CPVC E OUTROS MATERIAIS
11.2 | RALOS E CAIXAS SIFONADAS
11.3 | APARELHOS SANITÁRIOS, LOUÇAS, METAIS, ACESSÓRIOS E OUTROS
11.4 | PONTOS DE ÁGUA E ESGOTO
11.5 | CAIXAS DE INSPEÇÃO, DE GORDURA E RESERVATÓRIOS
11.6 | REGISTROS, VÁLVULA, TORNEIRAS DE BÓIA
11.7 | HIDRÔMETROS
11.8 | SERVIÇOS AUXILIARES
12 | SISTEMAS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
12.1 | ELETRODUTOS E ELETROCALHAS
COT 12.05 | ELETROCALHA METÁLICA TIPO U PERFURADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA A FOGO DIMENSÃO 50X50MM, COM VIROLA | M | JAGUAR | MAXTIL | MAFEMA | RMF | INCOMEL | 12.059 | 20.7611 | 26.4549 | 23.608 | 2022-06-13
|  |  | 24 | 19.73 | 27.3333 | 22.2 | 24.7767
COT 12.164 | PERFILADO, PRÉ-ZINCADO A FOGO, PERFURADO 38 X 38 X 6000MM | UN | JAGUAR | MAXTIL | MAFEMA | RMF | INCOMEL | 89.0913 | 20.677 | 358.415 | 114.6825 | 2022-06-13
|  |  | 110 | 80.53 | 489 | 130 | 138.2
COT 12.165 | SUPORTE VERTICAL COM VERGALHÃO PARA PERFILADO DE SEÇÃO 38X38MM | UN | JAGUAR | MAXTIL | MAFEMA | RMF |  | 42.7753 | 2.6223 | 6.5427 | 3.65 | 2022-06-13
|  |  | 7.38 | 3.36 | 4.49 | 3.1
12.2 | FIOS E CABOS ELÉTRICOS / CAIXA E CONDULETES / INTERRUPTORES / TOMADAS
COT 12.6 | SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4 | UN | JAGUAR | MAXTIL | MAFEMA | RMF | INCOMEL | 37.4532 | 2.7758 | 6.1002 | 4.46 | 2022-06-13
|  |  | 6.31 | 2.88 | 5.4 | 2.5 | 5.1
COT 12.80 | TÊ VERTICAL DESCIDA LATERAL PARA ELETROCALHA METÁLICA TIPO U PERFURADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO DIMENSÃO 50X50MM, COM VIROLA | UN | MAXTIL | MAFEMA | RMF | INCOMEL |  | 30.1593 | 25.1566 | 46.8834 | 35.56 | 2022-06-13
|  |  | 38.22 | 49.5 | 32.9 | 23.46
COT 12.145 | SUPORTE TIPO MÃO FRANCESA PARA ELETROCALHA METÁLICA TIPO U LISA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO DIMENSÃO 50X50MM, COM VIROLA. | UN | JAGUAR | MAXTIL | RMF | INCOMEL |  | 36.1818 | 4.2822 | 9.1378 | 5.5867 | 2022-06-13
|  |  | 10.08 | 6.75 | 4.5 | 5.51
COT 12.162 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO 20X20CM | UN | JAGUAR | 04923 ORSE-04/2022 | MAFEMA | DIMENSIONAL | INCOMEL | 21.1482 | 77.9418 | 119.7502 | 98.846 | 2022-06-13
|  |  | 118.05 | 79.5 | 95 | 78.68 | 123
COT 12.167 | TOMADA DE PISO 2P+T 20A, 250V, EM CAIXA 4"X2" DE ALUMÍNIO COM TAMPA | UN | MAFEMA | DIMENSIONAL | INCOMEL |  |  | 51.8893 | 27.1601 | 85.7466 | 72.855 | 2022-06-13
|  |  | 80 | 23.65 | 65.71
12.3 | QUADROS E DISJUNTORES
COT 12.168 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 36 DISJUNTORES DIN 150ª | UN | JAGUAR | MAFEMA | DIMENSIONAL | INCOMEL |  | 37.0937 | 926.1075 | 2018.2975 | 1213.44 | 2022-06-13
|  |  | 2248.49 | 1011 | 1192.82 | 1436.5
COT 12.169 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN CURVA C, CORRENTE NOMINAL DE 80ª | UN | JAGUAR | MAFEMA | DIMENSIONAL | INCOMEL |  | 19.2537 | 136.9477 | 202.2573 | 169.6025 | 2022-06-13
|  |  | 183.88 | 155.1 | 207.03 | 132.4
COT 12.170 | DPS PROTETOR DE SURTOS CLASSE II 20KA 275 V TETRAPOLAR | UN | MAFEMA | DIMENSIONAL | INCOMEL |  |  | 11.9166 | 41.7574 | 53.0559 | 47.4067 | 2022-06-13
|  |  | 53.9 | 43.62 | 44.7
12.4 | LUMINÁRIAS, LÂMPADAS E ACESSÓRIOS
COT 12.13 | LÂMPADA LED 18W FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) | UN | LUMIENERGY | LEROY MERLIN | MAGALU | AMAZON | CASAS BAHIA | 12.9792 | 19.752 | 25.644 | 22.698 | 2022-07-08
|  |  | 18.9 | 21.9 | 23.9 | 26.89 | 21.9
COT 12.171 | PENDENTE TUBULAR EM ALUMÍNIO SOQUETE G13, PARA 02 LÂMPADAS LED T8 DE 120CM, COM 3 CANOPLAS E 3 CABOS DE SUSTENTAÇÃO FABRICANTE LUMILANDIA OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | LUMILANDIA | INSPIRE HOME | BLIGHT | PLAY LIGHT |  | 8.298 | 680.6308 | 803.8102 | 742.2205 | 2022-06-13
|  |  | 832 | 732.072 | 707.2 | 697.61
COT 12.172 | PENDENTE TUBULAR EM ALUMÍNIO SOQUETE G13, PARA 01 LÂMPADA LED T8 DE 120CM, COM 2 CANOPLAS E 2 CABOS DE SUSTENTAÇÃO FABRICANTE LUMILANDIA OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | LUMILANDIA | SHOPTIME | INSPIRE HOME | MADEIRAMADEIRA | AMERICANAS | 32.8805 | 159.823 | 316.4114 | 212.6465 | 2022-06-13
|  |  | 340 | 194.87 | 304.536 | 179.99 | 171.19
COT 12.173 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO, Ø 30 CM, DE EMBUTIR, PARA 02 LÂMPADAS LED DE 18 W, INCLUSIVE LÂMPADAS | UN | DIMENSIONAL | [5 empty] | 128 | 128 | 128 | 2022-06-14
128
12.5 | PONTOS ELÉTRICOS
12.6 | POSTES DE ILUMINAÇÃO
12.7 | TRANSFORMADORES
13 | AUTOMAÇÃO, INSTALAÇÕES DE GÁS E INCÊNDIO, SISTEMA LÓGICO / TELEFONIA E CFTV
13.1 | CABEAMENTO ESTRUTURADO E SEGURANÇA
13.2 | INSTALAÇÕES DE GÁS E INCÊNDIO
14 | SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS
15 | AR CONDICIONADO, VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO
16 | REVESTIMENTOS PARA PAREDES E PISOS
16.1 | CHAPISCOS
16.2 | EMBOÇOS
16.3 | MASSA ÚNICA
16.4 | CARPETE, PLACAS PRÉ-MOLDADAS, OUTROS
COT 16.51 | REVESTIMENTO EMBORRACHADO SINTÉTICO AUTOPORTANTE HOMOGÊNEO PARA ÁREAS DE PESO E EQUIPAMENTOS COM CARGAS MECÃNICAS ELEVADAS ESPESSURA 6MM COR PRETO FABRICANTE RECOMA OU EQUIVALENTE TÉCNICO | M2 | RECOMA | GL | O BORRACHÃO | AUBICON |  | 45.6934 | 199.6969 | 535.7453 | 298.0148 | 2022-06-28
|  |  | 425.19 | 576.84 | 267.05 | 201.8044
16.5 | SOLEIRAS
16.6 | RODAPÉS
16.7 | REVESTIMENTO CERÂMICO / PORCELANATO
16.8 | PISO TÁTIL / FITA ANTIDERRAPANTE
16.9 | GRANITO
16.10 | OUTROS
17 | FORROS
18 | PINTURAS E TEXTURAS
19
20 | LIGAÇÕES PREDIAIS
21 | URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS EXTERNOS
22 | CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAIS
22.1 | TRANSPORTE DE CARGA DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS
22.2 | TRANSPORTE DE CARGA FORA DO CANTEIRO DE OBRAS
23 | SERVIÇOS AUXILIARES, COMPLEMENTARES E DIVERSOS
23.1 | LIMPEZAS E COMPLEMENTOS PARA ENTREGA DA OBRA
COT 23.5 | SABÃO EM PÓ | KG | AMERICANAS | CARREFOUR | EXTRA | MAGALU | CASAS BAHIA | 19.6949 | 7.5117 | 11.1963 | 9.354 | 2022-07-08
|  |  | 9.8 | 10.85 | 9.99 | 6.14 | 9.99
23.2 | DIVERSOS
COT 23.2 | PARAFUSO COM BUCHA DE NYLON COM ESPAÇADOR 10 MM E TAMPA DE ACABAMENTO CROMADA | UN | MADEIRA MADEIRA | AMERICANAS | MAGALU | CASAS BAHIA | EXTRA | 16.5009 | 2.9014 | 4.0482 | 3.4748 | 2022-07-08
|  |  | 3.19 | 4.47 | 3.014 | 3.35 | 3.35
23.3 | DEMOLIÇÃO CANTEIRO
24 | EQUIPAMENTOS
24.1 | ELEVADOR
25 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

## RASTREAMENTO
CÓDIGO
[6 empty] | COT 12.13 | COT 12.145 | COT 12.162 | COT 12.163 | COT 12.164 | COT 12.165 | COT 12.167 | COT 12.168 | COT 12.169 | COT 12.170 | COT 12.171 | COT 12.172 | COT 12.173 | COT 12.18 | COT 12.3 | COT 12.6 | COT 12.80 | COT 16.50 | COT 16.51
FORNECEDOR | EMAIL | TELEFONE | CONTATO | DATA(S) | OBS.:
mafema | comercial1@mafemamateriaiseletricos.com.br |  |  | 13/06 (solicitação e resposta) | Enviou | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
jaguar | comercial@jaguareletrica.com.br (solicitação); ronaldosantana@jaguareletrica.com.br (resposta) | (81) 97105-4629 | Ronaldo Santana | 13/06 (solicitação e resposta) | Enviou
matheuseletricidades | matheuseletricidade@gmail.com |  |  | 13/06; 21/06; 01/07 | Sem resposta
jbeletricidades | jbeletricidade.pe@gmail.com |  |  | 13/06; 21/06; 01/07 | Sem resposta
dimensional | camila.campos@dimensional.com.br |  | Camila Campos | 13/06 (solicitação); 14/06 (resposta com orçamento) | Enviou
shopping da eletricidade | shoppingdaeletricidade@gmail.com |  |  | 2022-07-01 | Sem resposta
esperança nordeste | site@esperancanordeste.com.br |  |  | 2022-07-01 | Sem resposta
renascer mercantil | site@renascermercantil.com.br |  |  | 2022-07-01 | Sem resposta
mectronic-eletromar | contato@mectronic-eletromar.com.br |  |  | 2022-07-01 | Sem resposta
dlight | vendas@dlight.com.br |  |  | 2022-07-01 | Sem resposta
iracabos | iracabos@iracabos.com.br |  |  | 2022-07-01 | Sem resposta
incomel | incomel.pe@incomel.com.br (contato); hodson.incomel@gmail.com (resposta) |  | Hodson Freitas | 07/07; 11/07 (resposta) | Enviou
armazém tangará |  | (81) 99529-8392 |  | 2022-07-07 | Sem resposta
construir |  | (81) 99880-2924 |  | 2022-07-07 | Sem resposta
maxtil | vendas@maxtil.com.br |  |  | 13/06 (solicitação e resposta) | Enviou
infraeletrocalhas | vendas@infraeletrocalhas.com.br | (21) 3148-2253 |  | 13/06; 21/06; 01/07; 08/07 (Telefone) | Sem resposta
rimafel | contato@rimafel.com.br | (81) 9897-1958 | Priscila | 2022-07-01 | Enviou
realperfil | vendas@realperfil.com.br |  |  | 2022-07-07 | Sem resposta
Permetal metais perfurados |  | (16) 99796-3340 | Maicon Santos | 07/07 (solicitação e resposta) | Respondeu, resta orçamento
lumilandia | vendas2@lumilandia.com.br |  |  | 13/06 (solicitação e resposta) | Enviou
art led iluminação | contato@artlediluminacao.com.br |  |  | 2022-07-08 | Sem resposta
foco iluminação |  | (81) 99976-5664 |  | 2022-07-08 | Sem resposta
revest cia | revestcia@revestcia.com.br | (71) 9187-0806 |  | 27/06; 11/07 | Não trabalha em Recife
datamatex | comercial@damatex.com.br |  |  | 2022-06-27 | Sem resposta
shopping dos pisos | contato@shoppingdospisos.com | (21) 96421-0018 |  | 2022-06-27 | Sem resposta
O borrachão | sac@oborrachao.com; alecrim@oborrachao.com | (84) 99955-0331 | Diogo | 2022-06-27 | Enviou, resta algumas observações quanto ao frete
GL | glrecife@glaconstrutivos.com.br | (81) 98669-4330 | Márcio | 2022-06-27 | Enviou
Carpet BDB (Belgotex do Brasil) | contato@belgotex.com.br; roosevelt.lima@belgotex.com.br (vendedor local) |  |  | 2022-06-27 | passou o contato do vendedor regional, mas este não respondeu
Recoma | oliveira@recoma.com.br | (11) 97356-0762 | Washington | 2022-06-27 | Enviou
Inove | contato@inovepisos.com.br; edmilson@inovepisos.com.br |  |  | 2022-06-28 | Enviou, vai alterar o orçamento para adicionar as despesas de mão de obra
Multipisos | vendas01@multipisos.com.br | (41) 99185-8041 | Daniele Araújo | 2022-06-27 | Enviou, mas não tem mão de obra em recife
Toppisos | paula.pereira@toppiso.com.br | (81) 9228-1960 | Paula Pereira | 30/06 (solicitação e resposta inicial); 04/07 (adição da mão de obra); 11/07 (adição da preparação) | Enviou, tem mão de obra mas não confirmou a preparação
Direct borrachas | vendas01@directborrachas.com.br |  |  | 2022-06-30 | Sem resposta
São Miguel Borrachas | vendas@smbborrachas.com.br |  |  | 2022-06-30 | Sem equivalente
DPF | contato@comercialdpf.com.br | (81) 9474-0134 | Maysa | 30/06; 08/07 | Respondeu, resta orçamento
Sofix | vendas@sofixbr.com |  |  | 2022-06-27 | Enviou, mas sem mão de obra
Borrachas Moema | contato@borrachasmoema.com.br |  |  | 2022-06-30 | Não tem material equivalente
Aubicon | vilma.moreira@aubicon.com.br |  |  | 2022-06-30 | Enviou