## ACADEMIA SEGEL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS
PROJETO: |  | SEGEL - REQUALIFICAÇÃO ACADEMIA DE GINÁSTICA
LOCAL : |  | CAMPUS RECIFE | 2022-05-11
DESCRIÇÃO: |  | ELÉTRICA
Item | CÓDIGOS | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS (PROJETISTA) | QTD | UND | OBSERVAÇÕES
INFRA ELETRODUTOS
1 | 91863 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 60 | M
2 | 93009 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 24 | M
3 | 91855 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 100 | M
4 | 97668 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | 12 | M
6 | 97887 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | 2 | UN
7 | MODELO ORSE 00707 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO 20X20CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1 | UN
| 95817 | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | 39 | UN
8 | 93020 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 5 | UN
10 | 93014 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 4 | UN
11 | 91875 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 10 | UN
12 | MODELO ORSE 11819 | ABRAÇADEIRA TMC PARA ELETRODUTO 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 5 | UN
13 | UFPE 12.03 | ABRAÇADEIRA TMC PARA ELETRODUTO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 15 | UN
ELETROCALHA E PERFILADO
1 | MODELO ORSE 00762 | ELETROCALHA METÁLICA TIPO U PERFURADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO DIMENSÃO 50X50MM, COM VIROLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 40 | M
2 | UFPE 12.112 | TÊ VERTICAL DESCIDA LATERAL PARA ELETROCALHA METÁLICA TIPO U PERFURADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO DIMENSÃO 50X50MM, COM VIROLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1 | UN
3 | MODELO UFPE 12.115 | SUPORTE TIPO MÃO FRANCESA PARA ELETROCALHA METÁLICA TIPO U PERFURADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA A FOGO DIMENSÃO 50X50MM, COM VIROLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 35 | UN | ALTERAR A DIMENSÃO DA ELETROCALHA PARA 50X50MM | NOMEAR NOVA COMPOSIÇÃO
4 | MODELO ORSE 09669 | PERFILADO METÁLICO PERFURADO DIMENSÃO 38X38X6000MM, ZINCADO CHAPA 24 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 12 | UN
5 | MODELO ORSE 09673 | SUPORTE VERTICAL COM VERGALHÃO PARA PERFILADO DE SEÇÃO 38X38MM PRESO EM VIGA METÁLICA DE SEÇÃO 150X60MM, ESPAÇADO EM 1,5M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 48 | UN
6 | UFPE 12.06 | SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 16 | UN
TOMADAS E INTERRUPTORES
1 | 91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 1 | UN
2 | 91967 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 1 | UN
3 | MODELO SINAPI 92867 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (1,80 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 4 | UN
4 | 91941 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 22 | UN
5 | MODELO ORSE 00778 | TOMADA DE PISO 2P+T 20A, 250V, EM CAIXA 4"X2" DE ALUMÍNIO COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 4 | UN
6 | 91992 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 4 | UN
7 | 92008 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 20 | UN
QUADRO E DISJUNTORES
1 | MODELO ORSE 12229 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 36 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 1 | UN
2 | MODELO SINAPI 93673 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN CURVA C, CORRENTE NOMINAL DE 80A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 2 | UN
| 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 9 | UN
3 | 93669 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 3 | UN
7 | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 2 | UN
9 | MODELO ORSE 13150 | DPS PROTETOR DE SURTOS CLASSE II 20KA 275 V TETRAPOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1 | UN
LUMINÁRIAS E LÂMPADAS
1 | MODELO ORSE 09627 | PENDENTE TUBULAR EM ALUMÍNIO SOQUETE G13, PARA 02 LÂMPADAS LED T8 DE 120CM, COM 3 CANOPLAS E 3 CABOS DE SUSTENTAÇÃO FABRICANTE LUMILANDIA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INCLUSIVE LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 20 | UN
2 | MODELO ORSE 09627 | PENDENTE TUBULAR EM ALUMÍNIO SOQUETE G13, PARA 01 LÂMPADA LED T8 DE 120CM, COM 2 CANOPLAS E 2 CABOS DE SUSTENTAÇÃO FABRICANTE LUMILANDIA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INCLUSIVE LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 5 | UN
3 | MODELO UFPE 12.18 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO, Ø 30 CM, DE EMBUTIR, PARA 02 LÂMPADAS LED DE 18 W, INCLUSIVE LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 36 | UN | ALTERAR O TIPO DA LUMINÁRIA PARA EMBUTIR | NOMEAR NOVA COMPOSIÇÃO
CABOS
1 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 1020 | M
2 | 92981 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 35 | M
3 | 92983 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 140 | M

## MODELO ORSE 00707
| MODELO ORSE 00707 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO 20X20X10CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN
INSUMO | 04923 ORSE | CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO 20X20X10CM | UN | 1
COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6
COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6

## MODELO ORSE 11819
| MODELO ORSE 11819 | ABRAÇADEIRA TMC PARA ELETRODUTO 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN
INSUMO | COTAÇÃO | ABRAÇADEIRA TMC PARA ELETRODUTO 2" | UN | 1
COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1
COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1

## MODELO ORSE 09669
| MODELO ORSE 09669 | PERFILADO METÁLICO PERFURADO DIMENSÃO 38X38X6000MM, ZINCADO CHAPA 24 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN
INSUMO | COTAÇÃO | PERFILADO METÁLICO PERFURADO DIMENSÃO 38X38X6000MM, ZINCADO CHAPA 24 | UN | 1
COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5
COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5

## MODELO ORSE 09673
| MODELO ORSE 09673 | SUPORTE VERTICAL COM VERGALHÃO PARA PERFILADO DE SEÇÃO 38X38MM PRESO EM VIGA METÁLICA DE SEÇÃO 150X60MM, ESPAÇADO EM 1,5M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN
INSUMO | COTAÇÃO | SUPORTE VERTICAL COM VERGALHÃO PARA PERFILADO DE SEÇÃO 38X38MM | UN | 1
COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2
COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2

## MODELO SINAPI 92867
| MODELO SINAPI 92867 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (1,80 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN
INSUMO | 1872 | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | UN | 1
COMPOSICAO | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 0.0009
COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.519
COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.519

## MODELO ORSE 00778
| MODELO ORSE 00778 | TOMADA DE PISO 2P+T 20A, 250V, EM CAIXA 4"X2" DE ALUMÍNIO COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN
INSUMO | ORSE 0048 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO 4"X2" | UN | 1
INSUMO | COTAÇÃO | TOMADA DE PISO 2P+T 20A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | UN | 1
COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7
COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7

## MODELO ORSE 12229
| MODELO ORSE 12229 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 36 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN
INSUMO | COTAÇÃO | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 36 DISJUNTORES DIN 150A | UN | 1
COMPOSICAO | 87296 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | 0.017
COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 7.2
COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.8
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.7

## MODELO SINAPI 93673
| MODELO SINAPI 93673 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN CURVA C, CORRENTE NOMINAL DE 80A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN
INSUMO | COTAÇÃO | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN CURVA C, CORRENTE NOMINAL DE 80A | UN | 1
COMPOSICAO | 1576 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | UN | 3
COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5677
COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5677

## MODELO ORSE 13150
| MODELO ORSE 13150 | DPS PROTETOR DE SURTOS CLASSE II 20KA 275 V TETRAPOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN
INSUMO | COTAÇÃO | DPS PROTETOR DE SURTOS CLASSE II 20KA 275 V TETRAPOLAR | UN | 1
COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3
COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3

## MODELO ORSE 09627
| MODELO ORSE 09627 | PENDENTE TUBULAR PARA 02 LÂMPADAS LED T8 DE 120CM, COM 3 CANOPLAS E 3 CABOS DE SUSTENTAÇÃO INCLUSIVE LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN
INSUMO | 39387 | LÂMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 | UN | 2
COMPOSICAO | COTAÇÃO | PENDENTE TUBULAR PARA 02 LÂMPADAS LED T8 DE 120CM, COM 3 CANOPLAS E 3 CABOS DE SUSTENTAÇÃO | UN | 1
COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1
COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1

## 2 MODELO ORSE 09627
| MODELO ORSE 09627 | PENDENTE TUBULAR PARA 01 LÂMPADA LED T8 DE 120CM, COM 2 CANOPLAS E 2 CABOS DE SUSTENTAÇÃO, INCLUSIVE LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN
INSUMO | 39387 | LÂMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 | UN | 1
COMPOSICAO | COTAÇÃO | PENDENTE TUBULAR PARA 01 LÂMPADA LED T8 DE 120CM, COM 2 CANOPLAS E 2 CABOS DE SUSTENTAÇÃO | UN | 1
COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1
COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1